## Raw data
Customer: | University of Maryland
Barr # | 42365
PO #: | H122037
Lot #: | 5105
Part Description | 1063.1/.85NM ; 124mm diameter
Room Temperature;
CWL = 1063.37nm;
BW = 0.84nm;
Slope (high side) = 6.11 E-4;
Slope (low side) = 5.83 E-4
Wavelength (nm) | %T
1060.5 | 0.00032888
1060.505 | 0.00033226
1060.51 | 0.00033594
1060.515 | 0.0003388
1060.52 | 0.00034088
1060.525 | 0.00034251
1060.53 | 0.00034455
1060.535 | 0.00034729
1060.54 | 0.00034953
1060.545 | 0.0003514
1060.55 | 0.00035337
1060.5551 | 0.00035504
1060.5601 | 0.00035682
1060.5649 | 0.00035869
1060.5699 | 0.00036063
1060.575 | 0.00036313
1060.58 | 0.00036585
1060.585 | 0.00036896
1060.59 | 0.00037244
1060.595 | 0.00037549
1060.6 | 0.00037854
1060.605 | 0.00038122
1060.61 | 0.00038353
1060.615 | 0.00038656
1060.62 | 0.00038958
1060.625 | 0.00039243
1060.63 | 0.00039515
1060.635 | 0.00039782
1060.64 | 0.00040152
1060.645 | 0.00040626
1060.65 | 0.00041124
1060.655 | 0.00041674
1060.66 | 0.00042246
1060.665 | 0.00042767
1060.67 | 0.00043106
1060.675 | 0.00043298
1060.6801 | 0.00043529
1060.6851 | 0.00043796
1060.6899 | 0.00044065
1060.6949 | 0.00044365
1060.7 | 0.00044687
1060.705 | 0.00045051
1060.71 | 0.00045424
1060.715 | 0.00045785
1060.72 | 0.00046191
1060.725 | 0.0004658
1060.73 | 0.00046937
1060.735 | 0.00047345
1060.74 | 0.00047722
1060.745 | 0.00047965
1060.75 | 0.00048138
1060.755 | 0.00048261
1060.76 | 0.00048446
1060.765 | 0.00048731
1060.77 | 0.00049049
1060.775 | 0.00049397
1060.78 | 0.00049738
1060.785 | 0.00050041
1060.79 | 0.00050385
1060.795 | 0.00050796
1060.8 | 0.00051275
1060.8051 | 0.00051693
1060.8101 | 0.00051945
1060.8149 | 0.00052175
1060.8199 | 0.00052461
1060.825 | 0.00052739
1060.83 | 0.00053042
1060.835 | 0.00053303
1060.84 | 0.00053563
1060.845 | 0.00053978
1060.85 | 0.00054497
1060.855 | 0.00055009
1060.86 | 0.0005539
1060.865 | 0.00055687
1060.87 | 0.00056114
1060.875 | 0.00056691
1060.88 | 0.00057339
1060.885 | 0.00058008
1060.89 | 0.00058613
1060.895 | 0.0005914
1060.9 | 0.00059589
1060.905 | 0.00060077
1060.91 | 0.00060679
1060.915 | 0.00061285
1060.92 | 0.00061866
1060.925 | 0.00062513
1060.9301 | 0.00063203
1060.9351 | 0.0006381
1060.9399 | 0.00064337
1060.9449 | 0.00064862
1060.95 | 0.00065395
1060.955 | 0.00065918
1060.96 | 0.0006653
1060.965 | 0.00067344
1060.97 | 0.00068172
1060.975 | 0.00068809
1060.98 | 0.00069286
1060.985 | 0.00069611
1060.99 | 0.00069867
1060.995 | 0.00070231
1061 | 0.00070764
1061.005 | 0.00071454
1061.01 | 0.00072274
1061.015 | 0.00073085
1061.02 | 0.00073834
1061.025 | 0.00074535
1061.03 | 0.00075219
1061.035 | 0.0007597
1061.04 | 0.00076795
1061.045 | 0.00077573
1061.05 | 0.0007824
1061.0551 | 0.00078949
1061.0601 | 0.0007968
1061.0649 | 0.00080299
1061.0699 | 0.00080901
1061.075 | 0.00081564
1061.08 | 0.00082299
1061.085 | 0.00083181
1061.09 | 0.0008412
1061.095 | 0.00084966
1061.1 | 0.00085747
1061.105 | 0.0008651
1061.11 | 0.00087222
1061.115 | 0.00087929
1061.12 | 0.00088644
1061.125 | 0.00089386
1061.13 | 0.00090022
1061.135 | 0.00090581
1061.14 | 0.00091256
1061.145 | 0.00092
1061.15 | 0.00092842
1061.155 | 0.00093728
1061.16 | 0.00094553
1061.165 | 0.00095328
1061.17 | 0.00096176
1061.175 | 0.00097126
1061.1801 | 0.00098134
1061.1851 | 0.00099098
1061.1899 | 0.00099988
1061.1949 | 0.0010086
1061.2 | 0.001016
1061.205 | 0.0010236
1061.21 | 0.0010314
1061.215 | 0.0010405
1061.22 | 0.0010501
1061.225 | 0.00106
1061.23 | 0.0010712
1061.235 | 0.0010838
1061.24 | 0.0010968
1061.245 | 0.0011098
1061.25 | 0.0011224
1061.255 | 0.0011339
1061.26 | 0.0011454
1061.265 | 0.0011572
1061.27 | 0.0011689
1061.275 | 0.0011805
1061.28 | 0.0011913
1061.285 | 0.0012015
1061.29 | 0.0012124
1061.295 | 0.0012247
1061.3 | 0.0012392
1061.3051 | 0.0012547
1061.3101 | 0.0012701
1061.3149 | 0.001286
1061.3199 | 0.0013017
1061.325 | 0.0013174
1061.33 | 0.0013326
1061.335 | 0.0013469
1061.34 | 0.00136
1061.345 | 0.0013734
1061.35 | 0.0013877
1061.355 | 0.0014033
1061.36 | 0.0014193
1061.365 | 0.0014341
1061.37 | 0.0014485
1061.375 | 0.0014634
1061.38 | 0.0014801
1061.385 | 0.0014991
1061.39 | 0.0015195
1061.395 | 0.0015396
1061.4 | 0.0015577
1061.405 | 0.0015741
1061.41 | 0.0015905
1061.415 | 0.0016055
1061.42 | 0.0016198
1061.425 | 0.0016351
1061.4301 | 0.0016506
1061.4351 | 0.0016657
1061.4399 | 0.0016815
1061.4449 | 0.0016979
1061.45 | 0.001714
1061.455 | 0.0017311
1061.46 | 0.0017498
1061.465 | 0.00177
1061.47 | 0.0017902
1061.475 | 0.0018092
1061.48 | 0.0018271
1061.485 | 0.0018452
1061.49 | 0.0018632
1061.495 | 0.0018805
1061.5 | 0.001898
1061.505 | 0.0019157
1061.51 | 0.0019339
1061.515 | 0.0019527
1061.52 | 0.0019728
1061.525 | 0.0019938
1061.53 | 0.0020155
1061.535 | 0.0020395
1061.54 | 0.0020645
1061.545 | 0.0020896
1061.55 | 0.0021147
1061.5551 | 0.002139
1061.5601 | 0.002163
1061.5649 | 0.0021858
1061.5699 | 0.0022081
1061.575 | 0.00223
1061.58 | 0.0022516
1061.585 | 0.0022737
1061.59 | 0.0022978
1061.595 | 0.0023235
1061.6 | 0.0023514
1061.605 | 0.002381
1061.61 | 0.0024119
1061.615 | 0.002444
1061.62 | 0.0024765
1061.625 | 0.0025073
1061.63 | 0.0025373
1061.635 | 0.0025665
1061.64 | 0.0025948
1061.645 | 0.0026229
1061.65 | 0.002651
1061.655 | 0.0026804
1061.66 | 0.0027111
1061.665 | 0.0027425
1061.67 | 0.0027748
1061.675 | 0.0028099
1061.6801 | 0.0028489
1061.6851 | 0.0028895
1061.6899 | 0.0029299
1061.6949 | 0.00297
1061.7 | 0.0030099
1061.705 | 0.0030491
1061.71 | 0.0030869
1061.715 | 0.0031233
1061.72 | 0.0031595
1061.725 | 0.003197
1061.73 | 0.0032358
1061.735 | 0.0032757
1061.74 | 0.0033176
1061.745 | 0.0033619
1061.75 | 0.0034081
1061.755 | 0.0034557
1061.76 | 0.0035048
1061.765 | 0.0035573
1061.77 | 0.0036109
1061.775 | 0.003663
1061.78 | 0.003714
1061.785 | 0.0037621
1061.79 | 0.0038082
1061.795 | 0.0038546
1061.8 | 0.0039021
1061.8051 | 0.0039508
1061.8101 | 0.0040014
1061.8149 | 0.0040543
1061.8199 | 0.00411
1061.825 | 0.0041703
1061.83 | 0.0042339
1061.835 | 0.0042985
1061.84 | 0.0043625
1061.845 | 0.0044266
1061.85 | 0.0044896
1061.855 | 0.0045515
1061.86 | 0.0046109
1061.865 | 0.0046679
1061.87 | 0.0047272
1061.875 | 0.0047875
1061.88 | 0.0048488
1061.885 | 0.004913
1061.89 | 0.004982
1061.895 | 0.0050536
1061.9 | 0.005126
1061.905 | 0.005202
1061.91 | 0.0052811
1061.915 | 0.0053622
1061.92 | 0.0054442
1061.925 | 0.0055235
1061.9301 | 0.0056
1061.9351 | 0.0056764
1061.9399 | 0.0057519
1061.9449 | 0.0058279
1061.95 | 0.0059058
1061.955 | 0.0059863
1061.96 | 0.0060711
1061.965 | 0.006162
1061.97 | 0.0062564
1061.975 | 0.0063553
1061.98 | 0.006458
1061.985 | 0.0065629
1061.99 | 0.0066677
1061.995 | 0.0067718
1062 | 0.0068758
1062.005 | 0.0069792
1062.01 | 0.0070781
1062.015 | 0.0071779
1062.02 | 0.0072787
1062.025 | 0.0073821
1062.03 | 0.00749
1062.035 | 0.0076042
1062.04 | 0.0077241
1062.045 | 0.0078514
1062.05 | 0.0079844
1062.0551 | 0.0081221
1062.0601 | 0.0082631
1062.0649 | 0.0084051
1062.0699 | 0.0085448
1062.075 | 0.0086808
1062.08 | 0.0088152
1062.085 | 0.0089499
1062.09 | 0.0090866
1062.095 | 0.0092268
1062.1 | 0.0093672
1062.105 | 0.0095176
1062.11 | 0.0096752
1062.115 | 0.0098465
1062.12 | 0.010026
1062.125 | 0.010211
1062.13 | 0.010398
1062.135 | 0.010589
1062.14 | 0.010781
1062.145 | 0.010977
1062.15 | 0.01117
1062.155 | 0.011357
1062.16 | 0.011548
1062.165 | 0.011738
1062.17 | 0.011933
1062.175 | 0.012136
1062.1801 | 0.012345
1062.1851 | 0.012564
1062.1899 | 0.012797
1062.1949 | 0.013041
1062.2 | 0.013297
1062.205 | 0.013562
1062.21 | 0.013824
1062.215 | 0.014085
1062.22 | 0.014343
1062.225 | 0.014597
1062.23 | 0.014851
1062.235 | 0.01511
1062.24 | 0.015367
1062.245 | 0.015629
1062.25 | 0.015907
1062.255 | 0.016194
1062.26 | 0.016495
1062.265 | 0.01681
1062.27 | 0.017136
1062.275 | 0.017471
1062.28 | 0.017826
1062.285 | 0.018181
1062.29 | 0.018537
1062.295 | 0.01889
1062.3 | 0.019243
1062.3051 | 0.019563
1062.3101 | 0.019881
1062.3149 | 0.020238
1062.3199 | 0.020608
1062.325 | 0.020999
1062.33 | 0.021417
1062.335 | 0.021851
1062.34 | 0.022313
1062.345 | 0.022802
1062.35 | 0.023302
1062.355 | 0.023814
1062.36 | 0.024331
1062.365 | 0.024855
1062.37 | 0.025387
1062.375 | 0.025921
1062.38 | 0.02646
1062.385 | 0.027014
1062.39 | 0.027586
1062.395 | 0.028179
1062.4 | 0.028793
1062.405 | 0.029473
1062.41 | 0.030191
1062.415 | 0.030919
1062.42 | 0.031679
1062.425 | 0.032459
1062.4301 | 0.033257
1062.4351 | 0.034066
1062.4399 | 0.034871
1062.4449 | 0.035667
1062.45 | 0.036461
1062.455 | 0.037273
1062.46 | 0.038107
1062.465 | 0.038968
1062.47 | 0.039869
1062.475 | 0.040806
1062.48 | 0.041791
1062.485 | 0.042813
1062.49 | 0.043856
1062.495 | 0.044934
1062.5 | 0.04604
1062.505 | 0.047168
1062.51 | 0.048305
1062.515 | 0.049438
1062.52 | 0.050568
1062.525 | 0.051713
1062.53 | 0.05286
1062.535 | 0.054023
1062.54 | 0.055211
1062.545 | 0.056463
1062.55 | 0.057784
1062.5551 | 0.059177
1062.5601 | 0.060652
1062.5649 | 0.062173
1062.5699 | 0.063752
1062.575 | 0.06535
1062.58 | 0.066957
1062.585 | 0.068581
1062.59 | 0.070225
1062.595 | 0.071889
1062.6 | 0.073602
1062.605 | 0.075344
1062.61 | 0.077155
1062.615 | 0.079065
1062.62 | 0.081061
1062.625 | 0.083133
1062.63 | 0.08529
1062.635 | 0.087557
1062.64 | 0.089924
1062.645 | 0.092392
1062.65 | 0.094927
1062.655 | 0.097509
1062.66 | 0.10011
1062.665 | 0.10273
1062.67 | 0.1054
1062.675 | 0.10812
1062.6801 | 0.11092
1062.6851 | 0.11386
1062.6899 | 0.11694
1062.6949 | 0.12016
1062.7 | 0.12355
1062.705 | 0.12711
1062.71 | 0.13077
1062.715 | 0.13453
1062.72 | 0.13832
1062.725 | 0.14219
1062.73 | 0.14611
1062.735 | 0.15014
1062.74 | 0.15421
1062.745 | 0.15831
1062.75 | 0.16249
1062.755 | 0.16679
1062.76 | 0.17121
1062.765 | 0.17572
1062.77 | 0.1804
1062.775 | 0.18525
1062.78 | 0.19029
1062.785 | 0.19544
1062.79 | 0.20068
1062.795 | 0.20599
1062.8 | 0.21131
1062.8051 | 0.21659
1062.8101 | 0.22184
1062.8149 | 0.2271
1062.8199 | 0.2325
1062.825 | 0.23796
1062.83 | 0.2436
1062.835 | 0.24931
1062.84 | 0.25524
1062.845 | 0.26134
1062.85 | 0.26754
1062.855 | 0.27379
1062.86 | 0.28011
1062.865 | 0.28646
1062.87 | 0.29287
1062.875 | 0.29923
1062.88 | 0.30555
1062.885 | 0.31192
1062.89 | 0.31826
1062.895 | 0.32462
1062.9 | 0.33095
1062.905 | 0.33741
1062.91 | 0.34402
1062.915 | 0.35086
1062.92 | 0.35789
1062.925 | 0.36498
1062.9301 | 0.3721
1062.9351 | 0.37926
1062.9399 | 0.38638
1062.9449 | 0.39337
1062.95 | 0.40024
1062.955 | 0.40708
1062.96 | 0.41398
1062.965 | 0.42092
1062.97 | 0.42787
1062.975 | 0.43489
1062.98 | 0.44202
1062.985 | 0.44916
1062.99 | 0.45637
1062.995 | 0.46363
1063 | 0.47101
1063.005 | 0.47843
1063.01 | 0.48586
1063.015 | 0.49316
1063.02 | 0.50032
1063.025 | 0.50744
1063.03 | 0.51443
1063.035 | 0.52136
1063.04 | 0.52822
1063.045 | 0.53512
1063.05 | 0.54207
1063.0551 | 0.5491
1063.0601 | 0.55619
1063.0649 | 0.56322
1063.0699 | 0.57019
1063.075 | 0.57719
1063.08 | 0.58399
1063.085 | 0.59063
1063.09 | 0.59718
1063.095 | 0.60365
1063.1 | 0.61
1063.105 | 0.61609
1063.11 | 0.62206
1063.115 | 0.62799
1063.12 | 0.63383
1063.125 | 0.63953
1063.13 | 0.64516
1063.135 | 0.65073
1063.14 | 0.65635
1063.145 | 0.66186
1063.15 | 0.66728
1063.155 | 0.6726
1063.16 | 0.67895
1063.165 | 0.68522
1063.17 | 0.69007
1063.175 | 0.69473
1063.1801 | 0.69932
1063.1851 | 0.70383
1063.1899 | 0.70826
1063.1949 | 0.71257
1063.2 | 0.71692
1063.205 | 0.72125
1063.21 | 0.72555
1063.215 | 0.72972
1063.22 | 0.73383
1063.225 | 0.73791
1063.23 | 0.74192
1063.235 | 0.74589
1063.24 | 0.74961
1063.245 | 0.75328
1063.25 | 0.75685
1063.255 | 0.76027
1063.26 | 0.76226
1063.265 | 0.76417
1063.27 | 0.76738
1063.275 | 0.77053
1063.28 | 0.77371
1063.285 | 0.77689
1063.29 | 0.78004
1063.295 | 0.78318
1063.3 | 0.78617
1063.3051 | 0.78907
1063.3101 | 0.7918
1063.3149 | 0.79441
1063.3199 | 0.79688
1063.325 | 0.79919
1063.33 | 0.80131
1063.335 | 0.80331
1063.34 | 0.80521
1063.345 | 0.80703
1063.35 | 0.80868
1063.355 | 0.81029
1063.36 | 0.81184
1063.365 | 0.81327
1063.37 | 0.81463
1063.375 | 0.81586
1063.38 | 0.81685
1063.385 | 0.81752
1063.39 | 0.81802
1063.395 | 0.81827
1063.4 | 0.81833
1063.405 | 0.81813
1063.41 | 0.81776
1063.415 | 0.81729
1063.42 | 0.81671
1063.425 | 0.81603
1063.4301 | 0.81529
1063.4351 | 0.81448
1063.4399 | 0.81353
1063.4449 | 0.81245
1063.45 | 0.81114
1063.455 | 0.80963
1063.46 | 0.80786
1063.465 | 0.80575
1063.47 | 0.80333
1063.475 | 0.80071
1063.48 | 0.79793
1063.485 | 0.79504
1063.49 | 0.79202
1063.495 | 0.78891
1063.5 | 0.78571
1063.505 | 0.78251
1063.51 | 0.77907
1063.515 | 0.77548
1063.52 | 0.77165
1063.525 | 0.76762
1063.53 | 0.76321
1063.535 | 0.75852
1063.54 | 0.75362
1063.545 | 0.7485
1063.55 | 0.7431
1063.5551 | 0.73755
1063.5601 | 0.73178
1063.5649 | 0.72597
1063.5699 | 0.72009
1063.575 | 0.7141
1063.58 | 0.70804
1063.585 | 0.70187
1063.59 | 0.69557
1063.595 | 0.68902
1063.6 | 0.68212
1063.605 | 0.675
1063.61 | 0.66769
1063.615 | 0.66015
1063.62 | 0.65247
1063.625 | 0.64472
1063.63 | 0.63703
1063.635 | 0.62932
1063.64 | 0.62156
1063.645 | 0.61376
1063.65 | 0.60594
1063.655 | 0.59822
1063.66 | 0.59039
1063.665 | 0.58257
1063.67 | 0.5747
1063.675 | 0.56686
1063.6801 | 0.55894
1063.6851 | 0.55093
1063.6899 | 0.54283
1063.6949 | 0.53478
1063.7 | 0.52683
1063.705 | 0.51886
1063.71 | 0.51104
1063.715 | 0.50338
1063.72 | 0.49596
1063.725 | 0.48865
1063.73 | 0.48129
1063.735 | 0.47401
1063.74 | 0.46678
1063.745 | 0.45964
1063.75 | 0.45245
1063.755 | 0.4453
1063.76 | 0.43824
1063.765 | 0.43126
1063.77 | 0.42431
1063.775 | 0.41746
1063.78 | 0.41066
1063.785 | 0.40439
1063.79 | 0.39786
1063.795 | 0.3915
1063.8 | 0.38528
1063.8051 | 0.37925
1063.8101 | 0.37335
1063.8149 | 0.36755
1063.8199 | 0.3617
1063.825 | 0.35581
1063.83 | 0.34992
1063.835 | 0.34401
1063.84 | 0.33815
1063.845 | 0.33232
1063.85 | 0.32658
1063.855 | 0.32096
1063.86 | 0.31553
1063.865 | 0.31016
1063.87 | 0.30491
1063.875 | 0.29975
1063.88 | 0.29466
1063.885 | 0.28968
1063.89 | 0.28476
1063.895 | 0.27985
1063.9 | 0.27492
1063.905 | 0.27004
1063.91 | 0.26513
1063.915 | 0.26018
1063.92 | 0.25526
1063.925 | 0.25039
1063.9301 | 0.24561
1063.9351 | 0.241
1063.9399 | 0.2365
1063.9449 | 0.23217
1063.95 | 0.22799
1063.955 | 0.22382
1063.96 | 0.21969
1063.965 | 0.21557
1063.97 | 0.21141
1063.975 | 0.20729
1063.98 | 0.20316
1063.985 | 0.19903
1063.99 | 0.19496
1063.995 | 0.19099
1064 | 0.18709
1064.005 | 0.18327
1064.01 | 0.1795
1064.015 | 0.17589
1064.02 | 0.17242
1064.025 | 0.16905
1064.03 | 0.16576
1064.035 | 0.16252
1064.04 | 0.1593
1064.045 | 0.15608
1064.05 | 0.15283
1064.0551 | 0.14958
1064.0601 | 0.14634
1064.0649 | 0.14316
1064.0699 | 0.14004
1064.075 | 0.13704
1064.08 | 0.13415
1064.085 | 0.1314
1064.09 | 0.12871
1064.095 | 0.1261
1064.1 | 0.12353
1064.105 | 0.121
1064.11 | 0.11851
1064.115 | 0.11598
1064.12 | 0.11349
1064.125 | 0.11102
1064.13 | 0.10857
1064.135 | 0.10614
1064.14 | 0.10376
1064.145 | 0.10144
1064.15 | 0.099192
1064.155 | 0.097043
1064.16 | 0.094952
1064.165 | 0.09298
1064.17 | 0.091065
1064.175 | 0.089188
1064.1801 | 0.087319
1064.1851 | 0.085446
1064.1899 | 0.083555
1064.1949 | 0.081647
1064.2 | 0.079735
1064.205 | 0.077856
1064.21 | 0.07601
1064.215 | 0.074239
1064.22 | 0.07253
1064.225 | 0.070867
1064.23 | 0.069271
1064.235 | 0.067734
1064.24 | 0.066248
1064.245 | 0.064804
1064.25 | 0.063371
1064.255 | 0.061955
1064.26 | 0.060559
1064.265 | 0.059172
1064.27 | 0.057783
1064.275 | 0.056401
1064.28 | 0.055026
1064.285 | 0.053692
1064.29 | 0.052407
1064.295 | 0.051191
1064.3 | 0.050025
1064.3051 | 0.048908
1064.3101 | 0.047849
1064.3149 | 0.046828
1064.3199 | 0.045826
1064.325 | 0.044832
1064.33 | 0.04384
1064.335 | 0.042853
1064.34 | 0.041873
1064.345 | 0.040901
1064.35 | 0.039937
1064.355 | 0.039004
1064.36 | 0.038114
1064.365 | 0.037244
1064.37 | 0.036406
1064.375 | 0.035607
1064.38 | 0.034849
1064.385 | 0.034129
1064.39 | 0.033422
1064.395 | 0.032731
1064.4 | 0.032058
1064.405 | 0.031394
1064.41 | 0.030726
1064.415 | 0.030043
1064.42 | 0.029369
1064.425 | 0.0287
1064.4301 | 0.028057
1064.4351 | 0.027442
1064.4399 | 0.026846
1064.4449 | 0.026279
1064.45 | 0.025741
1064.455 | 0.025233
1064.46 | 0.024742
1064.465 | 0.024253
1064.47 | 0.023776
1064.475 | 0.023302
1064.48 | 0.022834
1064.485 | 0.022363
1064.49 | 0.021894
1064.495 | 0.021428
1064.5 | 0.020968
1064.505 | 0.020521
1064.51 | 0.020086
1064.515 | 0.019674
1064.52 | 0.019286
1064.525 | 0.018917
1064.53 | 0.018564
1064.535 | 0.018227
1064.54 | 0.0179
1064.545 | 0.017573
1064.55 | 0.017244
1064.5551 | 0.016913
1064.5601 | 0.01658
1064.5649 | 0.016245
1064.5699 | 0.015914
1064.575 | 0.015589
1064.58 | 0.01528
1064.585 | 0.014982
1064.59 | 0.0147
1064.595 | 0.014433
1064.6 | 0.014178
1064.605 | 0.013936
1064.61 | 0.013698
1064.615 | 0.013466
1064.62 | 0.013237
1064.625 | 0.013006
1064.63 | 0.012773
1064.635 | 0.012539
1064.64 | 0.012301
1064.645 | 0.012069
1064.65 | 0.01184
1064.655 | 0.011616
1064.66 | 0.011403
1064.665 | 0.0112
1064.67 | 0.011015
1064.675 | 0.010835
1064.6801 | 0.010662
1064.6851 | 0.010493
1064.6899 | 0.010323
1064.6949 | 0.010155
1064.7 | 0.0099818
1064.705 | 0.0098075
1064.71 | 0.0096323
1064.715 | 0.0094571
1064.72 | 0.0092858
1064.725 | 0.0091189
1064.73 | 0.0089567
1064.735 | 0.0088026
1064.74 | 0.0086542
1064.745 | 0.0085139
1064.75 | 0.0083805
1064.755 | 0.008252
1064.76 | 0.0081286
1064.765 | 0.0080064
1064.77 | 0.007883
1064.775 | 0.0077577
1064.78 | 0.0076301
1064.785 | 0.0075021
1064.79 | 0.0073737
1064.795 | 0.0072467
1064.8 | 0.0071245
1064.8051 | 0.0070078
1064.8101 | 0.0068983
1064.8149 | 0.0067946
1064.8199 | 0.0066943
1064.825 | 0.0065996
1064.83 | 0.0065075
1064.835 | 0.0064164
1064.84 | 0.006328
1064.845 | 0.0062367
1064.85 | 0.0061457
1064.855 | 0.0060537
1064.86 | 0.0059622
1064.865 | 0.00587
1064.87 | 0.0057776
1064.875 | 0.0056878
1064.88 | 0.0056025
1064.885 | 0.0055207
1064.89 | 0.0054431
1064.895 | 0.0053694
1064.9 | 0.0053
1064.905 | 0.0052344
1064.91 | 0.0051685
1064.915 | 0.0051004
1064.92 | 0.0050311
1064.925 | 0.0049612
1064.9301 | 0.0048901
1064.9351 | 0.0048178
1064.9399 | 0.0047455
1064.9449 | 0.004675
1064.95 | 0.0046054
1064.955 | 0.004539
1064.96 | 0.0044753
1064.965 | 0.0044158
1064.97 | 0.0043592
1064.975 | 0.0043056
1064.98 | 0.0042531
1064.985 | 0.0042008
1064.99 | 0.0041502
1064.995 | 0.0041002
1065 | 0.0040467
1065.005 | 0.0039911
1065.01 | 0.003934
1065.015 | 0.0038784
1065.02 | 0.0038224
1065.025 | 0.0037669
1065.03 | 0.0037143
1065.035 | 0.0036647
1065.04 | 0.003619
1065.045 | 0.0035759
1065.05 | 0.0035341
1065.0551 | 0.0034924
1065.0601 | 0.0034501
1065.0649 | 0.0034072
1065.0699 | 0.0033633
1065.075 | 0.0033193
1065.08 | 0.003275
1065.085 | 0.0032298
1065.09 | 0.0031833
1065.095 | 0.0031364
1065.1 | 0.0030905
1065.105 | 0.0030478
1065.11 | 0.0030085
1065.115 | 0.002971
1065.12 | 0.0029352
1065.125 | 0.0029014
1065.13 | 0.002868
1065.135 | 0.0028354
1065.14 | 0.002802
1065.145 | 0.0027672
1065.15 | 0.0027315
1065.155 | 0.002696
1065.16 | 0.0026605
1065.165 | 0.0026245
1065.17 | 0.0025897
1065.175 | 0.0025558
1065.1801 | 0.0025235
1065.1851 | 0.0024936
1065.1899 | 0.0024654
1065.1949 | 0.0024384
1065.2 | 0.0024127
1065.205 | 0.0023873
1065.21 | 0.0023621
1065.215 | 0.0023373
1065.22 | 0.0023127
1065.225 | 0.0022881
1065.23 | 0.0022633
1065.235 | 0.0022374
1065.24 | 0.0022103
1065.245 | 0.0021846
1065.25 | 0.0021599
1065.255 | 0.0021363
1065.26 | 0.0021136
1065.265 | 0.0020932
1065.27 | 0.0020729
1065.275 | 0.0020542
1065.28 | 0.0020352
1065.285 | 0.002016
1065.29 | 0.0019963
1065.295 | 0.0019771
1065.3 | 0.0019573
1065.3051 | 0.0019373
1065.3101 | 0.0019157
1065.3149 | 0.0018934
1065.3199 | 0.0018705
1065.325 | 0.0018479
1065.33 | 0.0018261
1065.335 | 0.0018056
1065.34 | 0.0017858
1065.345 | 0.0017664
1065.35 | 0.0017486
1065.355 | 0.0017311
1065.36 | 0.0017132
1065.365 | 0.0016951
1065.37 | 0.0016773
1065.375 | 0.0016581
1065.38 | 0.0016378
1065.385 | 0.0016173
1065.39 | 0.0015977
1065.395 | 0.0015781
1065.4 | 0.0015591
1065.405 | 0.0015411
1065.41 | 0.0015232
1065.415 | 0.0015061
1065.42 | 0.0014909
1065.425 | 0.0014765
1065.4301 | 0.0014619
1065.4351 | 0.0014469
1065.4399 | 0.001433
1065.4449 | 0.0014195
1065.45 | 0.0014054
1065.455 | 0.0013902
1065.46 | 0.0013749
1065.465 | 0.0013591
1065.47 | 0.0013437
1065.475 | 0.0013283
1065.48 | 0.001314
1065.485 | 0.0013006
1065.49 | 0.0012873
1065.495 | 0.0012755
1065.5 | 0.001265

## Room Vs. Cold temp. data
Room Temp (298K) Versus 65K measurement
CWL shift from Room Temp to 65K is
0.275
Room Temperature measurement on 1" witness piece |  | 65K measurement on 1" Witness piece
CWL= 1055.745nm |  | CWL= 1055.47nm
BW = .77nm |  | BW= .74nm
Wavelength (nm) | %T | Wavelength (nm) | %T
1052 | 0.21395 | 1052 | -0.041753
1052.02 | 2.6612 | 1052.02 | 0.12951
1052.04 | 1.6564 | 1052.04 | 0.19078
1052.0601 | 2.0838 | 1052.0601 | -0.18412
1052.0801 | 2.0542 | 1052.0801 | -0.28959
1052.1001 | 2.6927 | 1052.1001 | -0.031511
1052.1201 | 1.8686 | 1052.1201 | 0.89661
1052.1401 | 3.1832 | 1052.1401 | 2.0801
1052.1602 | 2.5093 | 1052.1602 | 0.30722
1052.1802 | 2.2032 | 1052.1802 | 1.8889
1052.2002 | 2.937 | 1052.2002 | 0.92279
1052.2202 | 2.0497 | 1052.2202 | 0.22924
1052.2402 | 1.8815 | 1052.2402 | 1.1693
1052.2603 | 1.3004 | 1052.2603 | 0.56919
1052.2803 | 1.7436 | 1052.2803 | 1.4649
1052.3003 | 3.2668 | 1052.3003 | 1.1365
1052.3203 | 2.9343 | 1052.3203 | 1.4615
1052.3403 | 3.124 | 1052.3403 | 1.0897
1052.3604 | 1.832 | 1052.3604 | 1.8785
1052.3804 | 2.9698 | 1052.3804 | 1.2976
1052.4004 | 2.2139 | 1052.4004 | 1.2216
1052.4204 | 2.0532 | 1052.4204 | 0.94247
1052.4404 | 1.6675 | 1052.4404 | 0.86983
1052.4604 | 1.3167 | 1052.4604 | 1.3057
1052.4805 | 2.383 | 1052.4805 | 1.4141
1052.5005 | 1.9291 | 1052.5005 | 1.8833
1052.5205 | 1.9723 | 1052.5205 | 1.103
1052.5405 | 2.542 | 1052.5405 | 2.1024
1052.5605 | 2.6495 | 1052.5605 | 1.3244
1052.5806 | 2.5604 | 1052.5806 | 1.0872
1052.6006 | 2.5287 | 1052.6006 | 1.5011
1052.6206 | 1.1369 | 1052.6206 | 0.66364
1052.6406 | 2.0286 | 1052.6406 | 1.5954
1052.6606 | 1.2091 | 1052.6606 | 0.93219
1052.6807 | 3.0455 | 1052.6807 | 1.1905
1052.7007 | 2.13 | 1052.7007 | 1.8813
1052.7207 | 2.2614 | 1052.7207 | 1.2338
1052.7407 | 3.1159 | 1052.7407 | 2.0663
1052.7607 | 1.3618 | 1052.7607 | 1.8706
1052.7808 | 2.6297 | 1052.7808 | 2.0741
1052.8008 | 1.2543 | 1052.8008 | 1.8354
1052.8208 | 1.4801 | 1052.8208 | 0.25433
1052.8408 | 1.9907 | 1052.8408 | 1.7578
1052.8608 | 0.98951 | 1052.8608 | 0.81814
1052.8809 | 2.212 | 1052.8809 | 3.2489
1052.9009 | 1.7431 | 1052.9009 | 2.3339
1052.9209 | 2.2091 | 1052.9209 | 2.3688
1052.9409 | 2.1894 | 1052.9409 | 2.9595
1052.9609 | 1.2516 | 1052.9609 | 1.8939
1052.981 | 2.7799 | 1052.981 | 2.4216
1053.001 | 1.7847 | 1053.001 | 1.6331
1053.021 | 1.7249 | 1053.021 | 2.0041
1053.041 | 1.7937 | 1053.041 | 1.5699
1053.061 | 1.8373 | 1053.061 | 1.2539
1053.0811 | 3.7303 | 1053.0811 | 3.224
1053.1011 | 2.3916 | 1053.1011 | 1.8146
1053.1211 | 2.1387 | 1053.1211 | 2.5294
1053.1411 | 3.5446 | 1053.1411 | 2.0301
1053.1611 | 2.6623 | 1053.1611 | 2.968
1053.1812 | 3.013 | 1053.1812 | 1.9889
1053.2012 | 1.9594 | 1053.2012 | 3.1218
1053.2212 | 1.4244 | 1053.2212 | 1.6387
1053.2412 | 1.3305 | 1053.2412 | 2.1904
1053.2612 | 2.3522 | 1053.2612 | 2.3642
1053.2812 | 2.8543 | 1053.2812 | 3.0124
1053.3013 | 2.2502 | 1053.3013 | 3.4686
1053.3213 | 2.8845 | 1053.3213 | 3.2328
1053.3413 | 3.1084 | 1053.3413 | 3.5243
1053.3613 | 3.1171 | 1053.3613 | 3.6103
1053.3813 | 2.9336 | 1053.3813 | 3.0327
1053.4014 | 2.6932 | 1053.4014 | 2.7702
1053.4214 | 2.2688 | 1053.4214 | 1.9985
1053.4414 | 2.708 | 1053.4414 | 2.7477
1053.4614 | 2.5792 | 1053.4614 | 2.0307
1053.4814 | 3.5945 | 1053.4814 | 2.6812
1053.5015 | 3.2932 | 1053.5015 | 3.4545
1053.5215 | 2.7139 | 1053.5215 | 2.059
1053.5415 | 4.1042 | 1053.5415 | 3.3687
1053.5615 | 3.1221 | 1053.5615 | 2.3673
1053.5815 | 3.2293 | 1053.5815 | 3.1945
1053.6016 | 3.3325 | 1053.6016 | 2.4966
1053.6216 | 3.6107 | 1053.6216 | 1.8818
1053.6416 | 2.4375 | 1053.6416 | 2.958
1053.6616 | 2.9945 | 1053.6616 | 1.7073
1053.6816 | 3.8973 | 1053.6816 | 2.6629
1053.7017 | 3.0982 | 1053.7017 | 2.0292
1053.7217 | 3.0139 | 1053.7217 | 2.9005
1053.7417 | 3.4343 | 1053.7417 | 2.8814
1053.7617 | 3.0786 | 1053.7617 | 1.9841
1053.7817 | 3.6062 | 1053.7817 | 2.5631
1053.8018 | 2.6793 | 1053.8018 | 2.4164
1053.8218 | 2.0368 | 1053.8218 | 2.5321
1053.8418 | 2.3593 | 1053.8418 | 2.4946
1053.8618 | 2.8131 | 1053.8618 | 1.8806
1053.8818 | 3.2196 | 1053.8818 | 2.5528
1053.9019 | 3.3944 | 1053.9019 | 2.18
1053.9219 | 2.4088 | 1053.9219 | 2.8501
1053.9419 | 3.1965 | 1053.9419 | 2.218
1053.9619 | 2.111 | 1053.9619 | 2.3403
1053.9819 | 2.1321 | 1053.9819 | 3.5623
1054.002 | 1.83 | 1054.002 | 1.9232
1054.022 | 1.5068 | 1054.022 | 2.6149
1054.042 | 2.3141 | 1054.042 | 2.031
1054.062 | 1.6418 | 1054.062 | 3.4387
1054.082 | 2.5628 | 1054.082 | 2.9823
1054.1021 | 2.4869 | 1054.1021 | 3.572
1054.1221 | 2.0454 | 1054.1221 | 2.3206
1054.1421 | 3.2837 | 1054.1421 | 3.5288
1054.1621 | 2.2293 | 1054.1621 | 2.773
1054.1821 | 3.4388 | 1054.1821 | 3.7781
1054.2021 | 3.0086 | 1054.2021 | 3.3116
1054.2222 | 3.2909 | 1054.2222 | 2.3239
1054.2422 | 2.5419 | 1054.2422 | 3.8337
1054.2622 | 2.5775 | 1054.2622 | 2.3822
1054.2822 | 4.11 | 1054.2822 | 4.2725
1054.3022 | 3.7441 | 1054.3022 | 4.0152
1054.3223 | 3.2199 | 1054.3223 | 3.2632
1054.3423 | 4.8431 | 1054.3423 | 4.6759
1054.3623 | 3.5273 | 1054.3623 | 3.8035
1054.3823 | 4.1751 | 1054.3823 | 3.6339
1054.4023 | 2.6828 | 1054.4023 | 3.4184
1054.4224 | 3.5265 | 1054.4224 | 3.1399
1054.4424 | 2.6719 | 1054.4424 | 3.4881
1054.4624 | 2.7511 | 1054.4624 | 3.4703
1054.4824 | 3.9168 | 1054.4824 | 4.5211
1054.5024 | 3.6358 | 1054.5024 | 4.8367
1054.5225 | 3.8345 | 1054.5225 | 3.8327
1054.5425 | 4.1244 | 1054.5425 | 5.1976
1054.5625 | 3.7687 | 1054.5625 | 4.9915
1054.5825 | 4.5356 | 1054.5825 | 5.175
1054.6025 | 3.7565 | 1054.6025 | 5.3833
1054.6226 | 4.5673 | 1054.6226 | 4.9254
1054.6426 | 3.6404 | 1054.6426 | 5.8427
1054.6626 | 4.2868 | 1054.6626 | 5.6429
1054.6826 | 3.4016 | 1054.6826 | 7.2269
1054.7026 | 4.6352 | 1054.7026 | 7.0674
1054.7227 | 3.5421 | 1054.7227 | 7.698
1054.7427 | 4.4467 | 1054.7427 | 7.9618
1054.7627 | 4.316 | 1054.7627 | 8.2858
1054.7827 | 5.1065 | 1054.7827 | 10.8105
1054.8027 | 5.1702 | 1054.8027 | 10.5705
1054.8228 | 4.5348 | 1054.8228 | 11.1235
1054.8428 | 5.3434 | 1054.8428 | 12.7885
1054.8628 | 4.7315 | 1054.8628 | 13.0338
1054.8828 | 6.3307 | 1054.8828 | 15.4615
1054.9028 | 6.6303 | 1054.9028 | 15.9801
1054.9229 | 6.1768 | 1054.9229 | 17.805
1054.9429 | 8.029 | 1054.9429 | 20.4381
1054.9629 | 6.6243 | 1054.9629 | 21.2154
1054.9829 | 8.1991 | 1054.9829 | 24.858
1055.0029 | 8.3444 | 1055.0029 | 27.8083
1055.0229 | 9.627 | 1055.0229 | 29.6397
1055.043 | 9.6153 | 1055.043 | 31.8103
1055.063 | 10.3964 | 1055.063 | 34.6071
1055.083 | 11.9321 | 1055.083 | 39.1076
1055.103 | 12.5564 | 1055.103 | 43.1571
1055.123 | 13.6519 | 1055.123 | 47.0649
1055.1431 | 15.5187 | 1055.1431 | 51.4142
1055.1631 | 16.0212 | 1055.1631 | 54.5378
1055.1831 | 18.6591 | 1055.1831 | 61.432
1055.2031 | 20.0743 | 1055.2031 | 66.6299
1055.2231 | 21.8937 | 1055.2231 | 69.5266
1055.2432 | 23.8157 | 1055.2432 | 73.5067
1055.2632 | 26.9028 | 1055.2632 | 75.9875
1055.2832 | 30.0103 | 1055.2832 | 80.2969
1055.3032 | 33.0144 | 1055.3032 | 83.0439
1055.3232 | 35.8567 | 1055.3232 | 83.821
1055.3433 | 39.7352 | 1055.3433 | 86.3173
1055.3633 | 44.0987 | 1055.3633 | 89.1623
1055.3833 | 48.6509 | 1055.3833 | 89.4224
1055.4033 | 53.5484 | 1055.4033 | 89.943
1055.4233 | 56.0408 | 1055.4233 | 90.7004
1055.4434 | 60.5406 | 1055.4434 | 90.6838
1055.4634 | 63.908 | 1055.4634 | 88.9751
1055.4834 | 69.1335 | 1055.4834 | 88.6379
1055.5034 | 72.5744 | 1055.5034 | 86.7996
1055.5234 | 76.8616 | 1055.5234 | 86.8746
1055.5435 | 79.8625 | 1055.5435 | 84.3894
1055.5635 | 83.5563 | 1055.5635 | 84.976
1055.5835 | 86.4711 | 1055.5835 | 82.3777
1055.6035 | 88.2769 | 1055.6035 | 80.4131
1055.6235 | 88.8252 | 1055.6235 | 79.0244
1055.6436 | 87.923 | 1055.6436 | 75.2531
1055.6636 | 88.9725 | 1055.6636 | 74.0048
1055.6836 | 89.0471 | 1055.6836 | 70.5954
1055.7036 | 88.7531 | 1055.7036 | 67.8312
1055.7236 | 88.5033 | 1055.7236 | 65.4179
1055.7437 | 88.4328 | 1055.7437 | 62.6998
1055.7637 | 87.9466 | 1055.7637 | 61.3615
1055.7837 | 86.5732 | 1055.7837 | 56.4693
1055.8037 | 85.9697 | 1055.8037 | 52.5275
1055.8237 | 84.14 | 1055.8237 | 48.9354
1055.8437 | 82.7626 | 1055.8437 | 45.9394
1055.8638 | 81.0096 | 1055.8638 | 43.2455
1055.8838 | 79.7233 | 1055.8838 | 39.0936
1055.9038 | 77.8494 | 1055.9038 | 35.8832
1055.9238 | 76.364 | 1055.9238 | 32.86
1055.9438 | 74.831 | 1055.9438 | 30.2086
1055.9639 | 72.9062 | 1055.9639 | 28.7176
1055.9839 | 69.7166 | 1055.9839 | 25.4518
1056.0039 | 64.8302 | 1056.0039 | 23.0297
1056.0239 | 62.3406 | 1056.0239 | 19.8579
1056.0439 | 59.4463 | 1056.0439 | 19.9763
1056.064 | 57.2042 | 1056.064 | 16.854
1056.084 | 53.8076 | 1056.084 | 16.5719
1056.104 | 50.2547 | 1056.104 | 13.9646
1056.124 | 45.7605 | 1056.124 | 13.6726
1056.144 | 42.8154 | 1056.144 | 11.9339
1056.1641 | 40.1347 | 1056.1641 | 10.6286
1056.1841 | 35.9928 | 1056.1841 | 10.9315
1056.2041 | 32.3818 | 1056.2041 | 8.6423
1056.2241 | 29.3945 | 1056.2241 | 8.0248
1056.2441 | 27.4149 | 1056.2441 | 7.4025
1056.2642 | 25.2056 | 1056.2642 | 6.962
1056.2842 | 22.6217 | 1056.2842 | 7.6757
1056.3042 | 20.2203 | 1056.3042 | 6.4557
1056.3242 | 18.4217 | 1056.3242 | 6.2374
1056.3442 | 17.9423 | 1056.3442 | 5.3344
1056.3643 | 16.4925 | 1056.3643 | 5.6221
1056.3843 | 15.1068 | 1056.3843 | 4.8152
1056.4043 | 13.7993 | 1056.4043 | 4.2593
1056.4243 | 12.0604 | 1056.4243 | 3.5676
1056.4443 | 10.9789 | 1056.4443 | 3.8694
1056.4644 | 10.8854 | 1056.4644 | 2.9568
1056.4844 | 9.9286 | 1056.4844 | 4.7835
1056.5044 | 9.1806 | 1056.5044 | 3.7752
1056.5244 | 9.1381 | 1056.5244 | 4.6014
1056.5444 | 9.5474 | 1056.5444 | 3.2763
1056.5645 | 7.6552 | 1056.5645 | 3.2539
1056.5845 | 7.059 | 1056.5845 | 3.9017
1056.6045 | 7.0671 | 1056.6045 | 3.1397
1056.6245 | 5.7749 | 1056.6245 | 2.3257
1056.6445 | 5.7428 | 1056.6445 | 2.4984
1056.6646 | 4.6378 | 1056.6646 | 1.7179
1056.6846 | 5.48 | 1056.6846 | 2.9332
1056.7046 | 5.1725 | 1056.7046 | 2.4809
1056.7246 | 4.4479 | 1056.7246 | 3.3687
1056.7446 | 5.5823 | 1056.7446 | 2.9923
1056.7646 | 5.0169 | 1056.7646 | 4.1284
1056.7847 | 4.7344 | 1056.7847 | 3.6873
1056.8047 | 4.7819 | 1056.8047 | 2.4886
1056.8247 | 3.7306 | 1056.8247 | 2.5045
1056.8447 | 3.6663 | 1056.8447 | 2.3038
1056.8647 | 3.7727 | 1056.8647 | 2.6807
1056.8848 | 4.1886 | 1056.8848 | 2.552
1056.9048 | 3.8617 | 1056.9048 | 2.507
1056.9248 | 3.0632 | 1056.9248 | 2.4212
1056.9448 | 3.6673 | 1056.9448 | 2.7291
1056.9648 | 2.3791 | 1056.9648 | 2.4916
1056.9849 | 3.263 | 1056.9849 | 2.3481
1057.0049 | 3.4154 | 1057.0049 | 1.6881
1057.0249 | 2.683 | 1057.0249 | 1.7082
1057.0449 | 2.9906 | 1057.0449 | 1.8634
1057.0649 | 2.4769 | 1057.0649 | 1.9792
1057.085 | 4.1222 | 1057.085 | 2.5676
1057.105 | 3.2584 | 1057.105 | 2.5981
1057.125 | 3.3424 | 1057.125 | 2.7312
1057.145 | 3.9568 | 1057.145 | 3.0077
1057.165 | 3.5327 | 1057.165 | 2.0075
1057.1851 | 4.0403 | 1057.1851 | 3.339
1057.2051 | 3.498 | 1057.2051 | 2.125
1057.2251 | 2.9452 | 1057.2251 | 2.4488
1057.2451 | 2.555 | 1057.2451 | 2.3694
1057.2651 | 1.5014 | 1057.2651 | 1.7802
1057.2852 | 3.3147 | 1057.2852 | 2.3475
1057.3052 | 3.2029 | 1057.3052 | 2.0109
1057.3252 | 2.2732 | 1057.3252 | 2.8859
1057.3452 | 4.0444 | 1057.3452 | 3.1653
1057.3652 | 3.4081 | 1057.3652 | 2.5177
1057.3853 | 3.9753 | 1057.3853 | 3.114
1057.4053 | 3.7778 | 1057.4053 | 1.9177
1057.4253 | 3.0935 | 1057.4253 | 2.2358
1057.4453 | 2.2867 | 1057.4453 | 2.0053
1057.4653 | 2.4302 | 1057.4653 | 2.4023
1057.4854 | 3.3155 | 1057.4854 | 2.458
1057.5054 | 2.6253 | 1057.5054 | 3.2272
1057.5254 | 2.6378 | 1057.5254 | 2.3411
1057.5454 | 4.0114 | 1057.5454 | 3.4989
1057.5654 | 2.6241 | 1057.5654 | 2.0718
1057.5854 | 2.8833 | 1057.5854 | 2.3678
1057.6055 | 2.7061 | 1057.6055 | 2.2616
1057.6255 | 2.7219 | 1057.6255 | 1.4927
1057.6455 | 2.2962 | 1057.6455 | 2.7745
1057.6655 | 1.7398 | 1057.6655 | 1.6265
1057.6855 | 2.9578 | 1057.6855 | 2.886
1057.7056 | 3.7401 | 1057.7056 | 2.2194
1057.7256 | 2.6393 | 1057.7256 | 2.5868
1057.7456 | 3.5917 | 1057.7456 | 2.4682
1057.7656 | 1.7499 | 1057.7656 | 1.5382
1057.7856 | 3.1437 | 1057.7856 | 2.602
1057.8057 | 1.7884 | 1057.8057 | 1.635
1057.8257 | 2.2242 | 1057.8257 | 1.77
1057.8457 | 1.9303 | 1057.8457 | 1.252
1057.8657 | 1.8795 | 1057.8657 | 1.72
1057.8857 | 2.2822 | 1057.8857 | 1.2747
1057.9058 | 3.1131 | 1057.9058 | 0.91548
1057.9258 | 2.4827 | 1057.9258 | 1.9385
1057.9458 | 3.1422 | 1057.9458 | 2.2648
1057.9658 | 2.4542 | 1057.9658 | 1.8804
1057.9858 | 2.72 | 1057.9858 | 2.7908
1058.0059 | 2.6345 | 1058.0059 | 0.99919
1058.0259 | 2.2756 | 1058.0259 | 1.3398
1058.0459 | 2.5628 | 1058.0459 | 1.8583
1058.0659 | 1.8754 | 1058.0659 | 1.17
1058.0859 | 3.0597 | 1058.0859 | 2.2475
1058.106 | 3.3554 | 1058.106 | 1.6252
1058.126 | 2.2379 | 1058.126 | 1.5714
1058.146 | 4.0328 | 1058.146 | 2.3781
1058.166 | 2.3797 | 1058.166 | 1.7505
1058.186 | 3.3165 | 1058.186 | 2.304
1058.2061 | 2.6038 | 1058.2061 | 1.716
1058.2261 | 2.2938 | 1058.2261 | 2.2739
1058.2461 | 2.1202 | 1058.2461 | 1.8458
1058.2661 | 1.9415 | 1058.2661 | 2.4642
1058.2861 | 2.4115 | 1058.2861 | 3.347
1058.3062 | 2.9714 | 1058.3062 | 2.3807
1058.3262 | 2.3397 | 1058.3262 | 2.8327
1058.3462 | 3.64 | 1058.3462 | 2.7574
1058.3662 | 1.9814 | 1058.3662 | 3.2431
1058.3862 | 2.8919 | 1058.3862 | 3.011
1058.4062 | 2.3118 | 1058.4062 | 2.7319
1058.4263 | 2.0702 | 1058.4263 | 1.5493
1058.4463 | 1.9722 | 1058.4463 | 2.1101
1058.4663 | 1.7256 | 1058.4663 | 2.0229
1058.4863 | 3.2786 | 1058.4863 | 2.1338
1058.5063 | 2.2153 | 1058.5063 | 2.6552
1058.5264 | 2.657 | 1058.5264 | 1.671
1058.5464 | 2.6234 | 1058.5464 | 2.6147
1058.5664 | 2.6972 | 1058.5664 | 1.9627
1058.5864 | 3.0339 | 1058.5864 | 2.8962
1058.6064 | 1.7322 | 1058.6064 | 1.7109
1058.6265 | 2.2622 | 1058.6265 | 2.363
1058.6465 | 2.1936 | 1058.6465 | 1.4295
1058.6665 | 2.5939 | 1058.6665 | 2.7447
1058.6865 | 2.2973 | 1058.6865 | 2.6618
1058.7065 | 2.1581 | 1058.7065 | 2.0655
1058.7266 | 1.8671 | 1058.7266 | 2.4258
1058.7466 | 2.6701 | 1058.7466 | 3.4238
1058.7666 | 2.2379 | 1058.7666 | 1.6052
1058.7866 | 2.853 | 1058.7866 | 2.186
1058.8066 | 2.0015 | 1058.8066 | 2.1516
1058.8267 | 2.7111 | 1058.8267 | 2.4164
1058.8467 | 1.909 | 1058.8467 | 1.4873
1058.8667 | 1.842 | 1058.8667 | 2.1768
1058.8867 | 2.5414 | 1058.8867 | 1.4514
1058.9067 | 2.0727 | 1058.9067 | 2.1627
1058.9268 | 2.3591 | 1058.9268 | 1.565
1058.9468 | 2.5615 | 1058.9468 | 2.6415
1058.9668 | 2.6335 | 1058.9668 | 2.0352
1058.9868 | 2.5327 | 1058.9868 | 2.7782
1059.0068 | 1.9282 | 1059.0068 | 1.6794
1059.0269 | 1.763 | 1059.0269 | 1.3729
1059.0469 | 0.73941 | 1059.0469 | 1.552
1059.0669 | 0.80034 | 1059.0669 | 1.7924
1059.0869 | 2.7445 | 1059.0869 | 2.1246
1059.1069 | 1.5319 | 1059.1069 | 1.9635
1059.127 | 2.4806 | 1059.127 | 2.3074
1059.147 | 2.3088 | 1059.147 | 1.6337
1059.167 | 1.8814 | 1059.167 | 2.6765
1059.187 | 2.156 | 1059.187 | 2.1362
1059.207 | 1.4807 | 1059.207 | 1.9296
1059.2271 | 1.2092 | 1059.2271 | 1.5142
1059.2471 | 0.78648 | 1059.2471 | 1.8219
1059.2671 | 1.2422 | 1059.2671 | 0.45723
1059.2871 | 1.4286 | 1059.2871 | 2.2352
1059.3071 | 1.7168 | 1059.3071 | 2.1787
1059.3271 | 0.99597 | 1059.3271 | 1.9568
1059.3472 | 2.7359 | 1059.3472 | 2.4137
1059.3672 | 1.2158 | 1059.3672 | 2.2983
1059.3872 | 2.1813 | 1059.3872 | 2.3644
1059.4072 | 1.6422 | 1059.4072 | 1.4167
1059.4272 | 1.3555 | 1059.4272 | 1.9566
1059.4473 | 1.6828 | 1059.4473 | 2.2978
1059.4673 | 1.6603 | 1059.4673 | 1.815
1059.4873 | 2.6276 | 1059.4873 | 2.8725
1059.5073 | 1.4348 | 1059.5073 | 2.527
1059.5273 | 2.4492 | 1059.5273 | 2.9164
1059.5474 | 3.049 | 1059.5474 | 2.2566
1059.5674 | 2.6105 | 1059.5674 | 2.5321
1059.5874 | 3.2091 | 1059.5874 | 2.8496
1059.6074 | 2.6202 | 1059.6074 | 2.3565
1059.6274 | 2.7324 | 1059.6274 | 2.9009
1059.6475 | 2.7107 | 1059.6475 | 2.1416
1059.6675 | 2.4213 | 1059.6675 | 2.2587
1059.6875 | 3.4707 | 1059.6875 | 2.0213
1059.7075 | 2.985 | 1059.7075 | 2.5281
1059.7275 | 2.9097 | 1059.7275 | 1.9169
1059.7476 | 3.6052 | 1059.7476 | 2.0936
1059.7676 | 2.5344 | 1059.7676 | 2.6321
1059.7876 | 3.4868 | 1059.7876 | 2.5196
1059.8076 | 2.802 | 1059.8076 | 1.9047
1059.8276 | 2.8046 | 1059.8276 | 0.84112
1059.8477 | 2.403 | 1059.8477 | 2.4824
1059.8677 | 2.2282 | 1059.8677 | 1.8023
1059.8877 | 2.9586 | 1059.8877 | 3.0947
1059.9077 | 2.4639 | 1059.9077 | 1.5334
1059.9277 | 2.7795 | 1059.9277 | 2.1361
1059.9478 | 3.0173 | 1059.9478 | 1.7053
1059.9678 | 2.4684 | 1059.9678 | 1.7676
1059.9878 | 3.134 | 1059.9878 | 1.9169
1060.0078 | 3.1752 | 1060.0078 | 1.1971

## OOB blocking data
Blocking data 1063.1/.85nm
Wavelength (nm) | Optical Density
1250 | 0.31843
1249 | 0.3545
1248 | 0.40038
1247 | 0.45437
1246 | 0.51116
1245 | 0.57046
1244 | 0.6313
1243 | 0.69003
1242 | 0.74589
1241 | 0.80113
1240 | 0.84772
1239 | 0.88477
1238 | 0.91233
1237 | 0.92372
1236 | 0.91328
1235 | 0.87215
1234 | 0.80835
1233 | 0.73502
1232 | 0.64586
1231 | 0.54948
1230 | 0.45047
1229 | 0.35306
1228 | 0.3012
1227 | 0.35186
1226 | 0.49483
1225 | 0.66691
1224 | 0.81903
1223 | 0.94518
1222 | 1.0637
1221 | 1.1608
1220 | 1.2432
1219 | 1.3205
1218 | 1.3914
1217 | 1.461
1216 | 1.6544
1215 | 1.9381
1214 | 2.2491
1213 | 2.5448
1212 | 2.7847
1211 | 2.9809
1210 | 3.1581
1209 | 3.3177
1208 | 3.4593
1207 | 3.5909
1206 | 3.714
1205 | 3.8282
1204 | 3.9391
1203 | 4.0477
1202 | 4.1508
1201 | 4.2554
1200 | 4.3566
1199 | 4.4568
1198 | 4.5421
1197 | 4.6307
1196 | 4.7062
1195 | 4.7772
1194 | 4.86
1193 | 4.9108
1192 | 5.0002
1191 | 5.0545
1190 | 5.1068
1189 | 5.1084
1188 | 5.1818
1187 | 5.2328
1186 | 5.2426
1185 | 5.2421
1184 | 5.3744
1183 | 5.3401
1182 | 5.4246
1181 | 5.4202
1180 | 5.3984
1179 | 5.3297
1178 | 5.3661
1177 | 5.5064
1176 | 5.4754
1175 | 5.4361
1174 | 5.497
1173 | 5.411
1172 | 5.566
1171 | 5.542
1170 | 5.4978
1169 | 5.4915
1168 | 5.474
1167 | 5.4626
1166 | 5.5211
1165 | 5.6387
1164 | 5.4768
1163 | 5.5739
1162 | 5.6348
1161 | 5.5115
1160 | 5.4175
1159 | 5.6557
1158 | 5.669
1157 | 5.6538
1156 | 5.4758
1155 | 5.4995
1154 | 5.4299
1153 | 5.6592
1152 | 5.6211
1151 | 5.682
1150 | 5.5654
1149 | 5.5791
1148 | 5.5504
1147 | 5.512
1146 | 5.5317
1145 | 5.4976
1144 | 5.6155
1143 | 5.5482
1142 | 5.6687
1141 | 5.5995
1140 | 5.4812
1139 | 5.6523
1138 | 5.5376
1137 | 5.53
1136 | 5.551
1135 | 5.5153
1134 | 5.5353
1133 | 5.6708
1132 | 5.6314
1131 | 5.5806
1130 | 5.5712
1129 | 5.576
1128 | 5.5668
1127 | 5.5553
1126 | 5.4489
1125 | 5.5717
1124 | 5.6647
1123 | 5.6031
1122 | 5.6397
1121 | 5.5341
1120 | 5.5506
1119 | 5.5286
1118 | 5.5672
1117 | 5.6511
1116 | 5.5121
1115 | 5.638
1114 | 5.6875
1113 | 5.5069
1112 | 5.5625
1111 | 5.482
1110 | 5.5996
1109 | 5.5894
1108 | 5.4448
1107 | 5.6336
1106 | 5.6071
1105 | 5.5895
1104 | 5.626
1103 | 5.62
1102 | 5.5722
1101 | 5.5301
1100 | 5.5808
1099 | 5.6234
1098 | 5.8456
1097 | 5.5273
1096 | 5.6352
1095 | 5.5626
1094 | 5.4566
1093 | 5.5938
1092 | 5.6244
1091 | 5.5032
1090 | 5.5463
1089 | 5.3814
1088 | 5.4156
1087 | 5.2907
1086 | 5.2782
1085 | 5.2785
1084 | 5.226
1083 | 5.1729
1082 | 5.0863
1081 | 5.0694
1080 | 4.9978
1079 | 4.9256
1078 | 4.8442
1077 | 4.7393
1076 | 4.5586
1075 | 3.6923
1074 | 2.6503
1073 | 2.2336
1072 | 2.0103
1071 | 1.8596
1070 | 1.7441
1069 | 1.6547
1068 | 1.583
1067 | 1.5211
1066 | 1.4679
1065 | 1.4211
1064 | 1.3768
1063 | 1.3374
1062 | 1.3039
1061 | 1.2706
1060 | 1.2613
1059 | 1.3145
1058 | 1.3804
1057 | 1.4281
1056 | 1.4754
1055 | 1.5285
1054 | 1.5887
1053 | 1.6572
1052 | 1.7406
1051 | 1.8483
1050 | 1.9854
1049 | 2.1823
1048 | 2.5498
1047 | 3.3366
1046 | 4.2469
1045 | 4.6873
1044 | 4.8035
1043 | 4.9042
1042 | 4.9373
1041 | 5.0115
1040 | 5.0427
1039 | 5.0738
1038 | 5.1547
1037 | 5.1581
1036 | 5.2615
1035 | 5.2791
1034 | 5.3257
1033 | 5.4284
1032 | 5.3719
1031 | 5.5865
1030 | 5.4595
1029 | 5.55
1028 | 5.5454
1027 | 5.5169
1026 | 5.6081
1025 | 5.6255
1024 | 5.6008
1023 | 5.6956
1022 | 5.6037
1021 | 5.558
1020 | 5.429
1019 | 5.7225
1018 | 5.6453
1017 | 5.7271
1016 | 5.5368
1015 | 5.6762
1014 | 5.5124
1013 | 5.6035
1012 | 5.628
1011 | 5.6189
1010 | 5.5009
1009 | 5.626
1008 | 5.7252
1007 | 5.6644
1006 | 5.614
1005 | 5.4334
1004 | 5.5611
1003 | 5.5928
1002 | 5.5219
1001 | 5.5122
1000 | 5.6676
999 | 5.5935
998 | 5.508
997 | 5.5379
996 | 5.5692
995 | 5.4952
994 | 5.6358
993 | 5.5553
992 | 5.5213
991 | 5.5321
990 | 5.6154
989 | 5.5472
988 | 5.6455
987 | 5.536
986 | 5.5191
985 | 5.502
984 | 5.582
983 | 5.6848
982 | 5.4756
981 | 5.5576
980 | 5.4799
979 | 5.5514
978 | 5.4847
977 | 5.4679
976 | 5.4375
975 | 5.4471
974 | 5.3696
973 | 5.4197
972 | 5.3603
971 | 5.4514
970 | 5.3626
969 | 5.2171
968 | 5.2684
967 | 5.2263
966 | 5.1397
965 | 5.0614
964 | 4.9765
963 | 4.9059
962 | 4.7644
961 | 4.5625
960 | 4.1305
959 | 3.329
958 | 2.9263
957 | 2.6808
956 | 2.5033
955 | 2.3688
954 | 2.2616
953 | 2.1745
952 | 2.1015
951 | 2.0391
950 | 1.9797
949 | 1.9269
948 | 1.8804
947 | 1.8341
946 | 1.7915
945 | 1.7518
944 | 1.7092
943 | 1.6665
942 | 1.6222
941 | 1.5716
940 | 1.5191
939 | 1.4709
938 | 1.4173
937 | 1.3554
936 | 1.2918
935 | 1.2368
934 | 1.1953
933 | 1.1519
932 | 1.1059
931 | 1.0559
930 | 1.0045
929 | 0.95384
928 | 0.8972
927 | 0.83924
926 | 0.771
925 | 0.69084
924 | 0.60664
923 | 0.5222
922 | 0.43411
921 | 0.34717
920 | 0.26875
919 | 0.20263
918 | 0.15228
917 | 0.1187
916 | 0.097266
915 | 0.082947
914 | 0.07358
913 | 0.068296
912 | 0.068909
911 | 0.078712
910 | 0.097493
909 | 0.12503
908 | 0.15632
907 | 0.18715
906 | 0.21626
905 | 0.2381
904 | 0.25033
903 | 0.25309
902 | 0.24614
901 | 0.23094
900 | 0.20799
899 | 0.17975
898 | 0.15005
897 | 0.12137
896 | 0.096068
895 | 0.076302
894 | 0.064039
893 | 0.058691
892 | 0.060565
891 | 0.067125
890 | 0.076372
889 | 0.084642
888 | 0.09136
887 | 0.095266
886 | 0.095602
885 | 0.092649
884 | 0.086553
883 | 0.078745
882 | 0.070636
881 | 0.062553
880 | 0.056809
879 | 0.053769
878 | 0.053444
877 | 0.056139
876 | 0.060595
875 | 0.066125
874 | 0.071919
873 | 0.076248
872 | 0.07874
871 | 0.079563
870 | 0.078912
869 | 0.076539
868 | 0.073391
867 | 0.069728
866 | 0.067231
865 | 0.065886
864 | 0.06658
863 | 0.069815
862 | 0.076341
861 | 0.085063
860 | 0.095331
859 | 0.10632
858 | 0.11675
857 | 0.12548
856 | 0.13234
855 | 0.1372
854 | 0.13933
853 | 0.14004
852 | 0.13876
851 | 0.13577
850 | 0.13205