## Raw data
Customer: | University of Maryland
Barr # | 42365
PO #: | H122037
Lot #: | 5105
Part Description | 1056.30/.85NM ; 124mm diameter
Room Temperature;
CWL = 1056.65nm;
BW = 0.78nm;
Slope (high side) = 6.99 E-4;
Slope (low side) = 4.45 E-4
Wavelength (nm) | %T
1053.5 | 0.00021467
1053.505 | 0.00021735
1053.51 | 0.00022088
1053.515 | 0.00022369
1053.52 | 0.00022648
1053.525 | 0.00022962
1053.53 | 0.0002324
1053.535 | 0.00023457
1053.54 | 0.00023588
1053.545 | 0.00023645
1053.55 | 0.00023655
1053.5551 | 0.00023683
1053.5601 | 0.00023789
1053.5649 | 0.00023902
1053.5699 | 0.00023881
1053.575 | 0.00023862
1053.58 | 0.00023975
1053.585 | 0.00024103
1053.59 | 0.00024253
1053.595 | 0.0002436
1053.6 | 0.00024365
1053.605 | 0.00024397
1053.61 | 0.00024488
1053.615 | 0.00024679
1053.62 | 0.00024825
1053.625 | 0.00024807
1053.63 | 0.00024834
1053.635 | 0.00024961
1053.64 | 0.00025058
1053.645 | 0.00025221
1053.65 | 0.00025581
1053.655 | 0.00026003
1053.66 | 0.00026295
1053.665 | 0.00026467
1053.67 | 0.00026693
1053.675 | 0.00026977
1053.6801 | 0.00027169
1053.6851 | 0.00027254
1053.6899 | 0.00027369
1053.6949 | 0.00027555
1053.7 | 0.00027788
1053.705 | 0.00027945
1053.71 | 0.00027976
1053.715 | 0.00028042
1053.72 | 0.00028214
1053.725 | 0.00028467
1053.73 | 0.00028688
1053.735 | 0.00028901
1053.74 | 0.00029136
1053.745 | 0.00029219
1053.75 | 0.00029178
1053.755 | 0.00029161
1053.76 | 0.0002915
1053.765 | 0.00029178
1053.77 | 0.00029301
1053.775 | 0.00029421
1053.78 | 0.00029499
1053.785 | 0.00029694
1053.79 | 0.00030023
1053.795 | 0.00030332
1053.8 | 0.00030568
1053.8051 | 0.00030829
1053.8101 | 0.00031159
1053.8149 | 0.00031486
1053.8199 | 0.00031776
1053.825 | 0.0003207
1053.83 | 0.00032343
1053.835 | 0.0003251
1053.84 | 0.00032573
1053.845 | 0.00032677
1053.85 | 0.00032814
1053.855 | 0.00032993
1053.86 | 0.00033321
1053.865 | 0.00033722
1053.87 | 0.00034035
1053.875 | 0.00034278
1053.88 | 0.00034658
1053.885 | 0.00035082
1053.89 | 0.00035357
1053.895 | 0.00035575
1053.9 | 0.00035904
1053.905 | 0.00036276
1053.91 | 0.00036561
1053.915 | 0.00036789
1053.92 | 0.00036979
1053.925 | 0.00037103
1053.9301 | 0.00037217
1053.9351 | 0.00037382
1053.9399 | 0.00037689
1053.9449 | 0.00038161
1053.95 | 0.00038672
1053.955 | 0.00039169
1053.96 | 0.00039669
1053.965 | 0.00040091
1053.97 | 0.00040443
1053.975 | 0.00040816
1053.98 | 0.00041126
1053.985 | 0.0004139
1053.99 | 0.0004169
1053.995 | 0.00041996
1054 | 0.00042284
1054.005 | 0.00042615
1054.01 | 0.00042992
1054.015 | 0.00043328
1054.02 | 0.00043634
1054.025 | 0.00044024
1054.03 | 0.00044445
1054.035 | 0.00044832
1054.04 | 0.0004526
1054.045 | 0.00045684
1054.05 | 0.00046057
1054.0551 | 0.00046349
1054.0601 | 0.00046565
1054.0649 | 0.00046761
1054.0699 | 0.0004692
1054.075 | 0.00047078
1054.08 | 0.00047292
1054.085 | 0.00047512
1054.09 | 0.00047757
1054.095 | 0.00048051
1054.1 | 0.00048342
1054.105 | 0.00048662
1054.11 | 0.00049008
1054.115 | 0.00049368
1054.12 | 0.00049761
1054.125 | 0.00050121
1054.13 | 0.00050459
1054.135 | 0.00050807
1054.14 | 0.00051102
1054.145 | 0.00051366
1054.15 | 0.00051652
1054.155 | 0.00051974
1054.16 | 0.00052345
1054.165 | 0.00052768
1054.17 | 0.00053278
1054.175 | 0.0005392
1054.1801 | 0.00054666
1054.1851 | 0.00055405
1054.1899 | 0.00056016
1054.1949 | 0.00056523
1054.2 | 0.00056977
1054.205 | 0.0005733
1054.21 | 0.00057701
1054.215 | 0.00058093
1054.22 | 0.00058455
1054.225 | 0.00058882
1054.23 | 0.00059427
1054.235 | 0.00060084
1054.24 | 0.00060828
1054.245 | 0.00061486
1054.25 | 0.00062096
1054.255 | 0.00062785
1054.26 | 0.00063418
1054.265 | 0.0006399
1054.27 | 0.00064615
1054.275 | 0.00065186
1054.28 | 0.00065595
1054.285 | 0.00065925
1054.29 | 0.00066394
1054.295 | 0.00067058
1054.3 | 0.00067775
1054.3051 | 0.00068429
1054.3101 | 0.00069025
1054.3149 | 0.00069757
1054.3199 | 0.00070674
1054.325 | 0.00071551
1054.33 | 0.00072329
1054.335 | 0.00073116
1054.34 | 0.00073827
1054.345 | 0.00074428
1054.35 | 0.00074974
1054.355 | 0.000755
1054.36 | 0.00076062
1054.365 | 0.00076639
1054.37 | 0.00077187
1054.375 | 0.00077743
1054.38 | 0.00078367
1054.385 | 0.00079057
1054.39 | 0.00079851
1054.395 | 0.00080696
1054.4 | 0.00081516
1054.405 | 0.0008242
1054.41 | 0.0008325
1054.415 | 0.00083907
1054.42 | 0.0008445
1054.425 | 0.0008499
1054.4301 | 0.00085562
1054.4351 | 0.00086046
1054.4399 | 0.00086552
1054.4449 | 0.00087177
1054.45 | 0.00087927
1054.455 | 0.00088654
1054.46 | 0.00089474
1054.465 | 0.00090439
1054.47 | 0.000914
1054.475 | 0.00092291
1054.48 | 0.00093228
1054.485 | 0.00094081
1054.49 | 0.00094722
1054.495 | 0.0009526
1054.5 | 0.00095759
1054.505 | 0.0009637
1054.51 | 0.0009705
1054.515 | 0.00097791
1054.52 | 0.00098577
1054.525 | 0.00099509
1054.53 | 0.0010053
1054.535 | 0.0010155
1054.54 | 0.0010252
1054.545 | 0.0010354
1054.55 | 0.0010466
1054.5551 | 0.0010578
1054.5601 | 0.0010685
1054.5649 | 0.0010783
1054.5699 | 0.0010888
1054.575 | 0.0010987
1054.58 | 0.0011071
1054.585 | 0.0011166
1054.59 | 0.0011276
1054.595 | 0.0011386
1054.6 | 0.001151
1054.605 | 0.0011634
1054.61 | 0.0011759
1054.615 | 0.0011901
1054.62 | 0.0012044
1054.625 | 0.0012181
1054.63 | 0.0012322
1054.635 | 0.001247
1054.64 | 0.0012619
1054.645 | 0.0012756
1054.65 | 0.0012881
1054.655 | 0.0013001
1054.66 | 0.0013116
1054.665 | 0.001323
1054.67 | 0.0013354
1054.675 | 0.0013493
1054.6801 | 0.001366
1054.6851 | 0.0013835
1054.6899 | 0.0014006
1054.6949 | 0.0014175
1054.7 | 0.0014339
1054.705 | 0.0014514
1054.71 | 0.0014678
1054.715 | 0.0014828
1054.72 | 0.0014967
1054.725 | 0.00151
1054.73 | 0.0015224
1054.735 | 0.0015344
1054.74 | 0.0015472
1054.745 | 0.0015601
1054.75 | 0.0015741
1054.755 | 0.0015884
1054.76 | 0.0016046
1054.765 | 0.0016231
1054.77 | 0.0016428
1054.775 | 0.0016619
1054.78 | 0.0016796
1054.785 | 0.0016952
1054.79 | 0.0017113
1054.795 | 0.0017277
1054.8 | 0.0017433
1054.8051 | 0.0017577
1054.8101 | 0.0017732
1054.8149 | 0.0017896
1054.8199 | 0.0018075
1054.825 | 0.0018279
1054.83 | 0.0018517
1054.835 | 0.0018757
1054.84 | 0.0018986
1054.845 | 0.0019218
1054.85 | 0.0019454
1054.855 | 0.0019694
1054.86 | 0.0019926
1054.865 | 0.0020134
1054.87 | 0.0020326
1054.875 | 0.002052
1054.88 | 0.0020717
1054.885 | 0.0020919
1054.89 | 0.0021136
1054.895 | 0.0021388
1054.9 | 0.0021662
1054.905 | 0.0021953
1054.91 | 0.0022266
1054.915 | 0.0022586
1054.92 | 0.0022884
1054.925 | 0.0023162
1054.9301 | 0.0023403
1054.9351 | 0.002365
1054.9399 | 0.0023926
1054.9449 | 0.0024193
1054.95 | 0.0024455
1054.955 | 0.0024725
1054.96 | 0.0025002
1054.965 | 0.0025304
1054.97 | 0.0025625
1054.975 | 0.0025965
1054.98 | 0.0026313
1054.985 | 0.002667
1054.99 | 0.0027029
1054.995 | 0.0027376
1055 | 0.0027704
1055.005 | 0.0028009
1055.01 | 0.0028291
1055.015 | 0.0028564
1055.02 | 0.0028857
1055.025 | 0.0029161
1055.03 | 0.0029471
1055.035 | 0.0029781
1055.04 | 0.0030112
1055.045 | 0.0030478
1055.05 | 0.0030888
1055.0551 | 0.0031307
1055.0601 | 0.0031736
1055.0649 | 0.0032152
1055.0699 | 0.003257
1055.075 | 0.0032982
1055.08 | 0.0033388
1055.085 | 0.0033791
1055.09 | 0.0034182
1055.095 | 0.0034558
1055.1 | 0.0034951
1055.105 | 0.0035363
1055.11 | 0.0035802
1055.115 | 0.0036261
1055.12 | 0.0036745
1055.125 | 0.0037255
1055.13 | 0.0037799
1055.135 | 0.0038366
1055.14 | 0.003893
1055.145 | 0.0039478
1055.15 | 0.0040001
1055.155 | 0.0040516
1055.16 | 0.0041032
1055.165 | 0.0041539
1055.17 | 0.0042047
1055.175 | 0.004257
1055.1801 | 0.0043114
1055.1851 | 0.0043677
1055.1899 | 0.0044273
1055.1949 | 0.0044908
1055.2 | 0.0045583
1055.205 | 0.0046278
1055.21 | 0.004699
1055.215 | 0.0047713
1055.22 | 0.0048436
1055.225 | 0.0049137
1055.23 | 0.0049819
1055.235 | 0.0050491
1055.24 | 0.005116
1055.245 | 0.0051835
1055.25 | 0.0052505
1055.255 | 0.0053193
1055.26 | 0.0053914
1055.265 | 0.005469
1055.27 | 0.0055514
1055.275 | 0.005638
1055.28 | 0.0057286
1055.285 | 0.0058205
1055.29 | 0.0059124
1055.295 | 0.0060026
1055.3 | 0.0060894
1055.3051 | 0.0061751
1055.3101 | 0.006259
1055.3149 | 0.0063425
1055.3199 | 0.0064271
1055.325 | 0.006515
1055.33 | 0.0066069
1055.335 | 0.0067024
1055.34 | 0.0068029
1055.345 | 0.0069097
1055.35 | 0.007024
1055.355 | 0.0071423
1055.36 | 0.0072625
1055.365 | 0.0073836
1055.37 | 0.0075028
1055.375 | 0.0076216
1055.38 | 0.0077357
1055.385 | 0.0078471
1055.39 | 0.0079589
1055.395 | 0.008073
1055.4 | 0.0081925
1055.405 | 0.0083175
1055.41 | 0.0084506
1055.415 | 0.0085929
1055.42 | 0.0087471
1055.425 | 0.0089033
1055.4301 | 0.0090617
1055.4351 | 0.009222
1055.4399 | 0.0093837
1055.4449 | 0.009544
1055.45 | 0.0096988
1055.455 | 0.0098538
1055.46 | 0.010006
1055.465 | 0.010155
1055.47 | 0.010308
1055.475 | 0.010466
1055.48 | 0.010632
1055.485 | 0.010808
1055.49 | 0.010996
1055.495 | 0.011193
1055.5 | 0.011402
1055.505 | 0.011613
1055.51 | 0.011827
1055.515 | 0.012036
1055.52 | 0.012239
1055.525 | 0.012438
1055.53 | 0.012637
1055.535 | 0.012837
1055.54 | 0.013038
1055.545 | 0.013246
1055.55 | 0.013464
1055.5551 | 0.013697
1055.5601 | 0.013942
1055.5649 | 0.014201
1055.5699 | 0.01447
1055.575 | 0.014751
1055.58 | 0.015037
1055.585 | 0.015327
1055.59 | 0.01561
1055.595 | 0.015898
1055.6 | 0.016179
1055.605 | 0.016459
1055.61 | 0.016743
1055.615 | 0.01703
1055.62 | 0.017328
1055.625 | 0.017639
1055.63 | 0.017975
1055.635 | 0.01833
1055.64 | 0.01871
1055.645 | 0.019113
1055.65 | 0.019527
1055.655 | 0.019952
1055.66 | 0.020382
1055.665 | 0.02081
1055.67 | 0.021239
1055.675 | 0.02167
1055.6801 | 0.022107
1055.6851 | 0.022554
1055.6899 | 0.023016
1055.6949 | 0.023502
1055.7 | 0.02401
1055.705 | 0.024547
1055.71 | 0.025114
1055.715 | 0.025708
1055.72 | 0.026334
1055.725 | 0.026983
1055.73 | 0.027641
1055.735 | 0.028305
1055.74 | 0.028969
1055.745 | 0.029628
1055.75 | 0.030278
1055.755 | 0.030921
1055.76 | 0.031575
1055.765 | 0.03225
1055.77 | 0.032951
1055.775 | 0.033679
1055.78 | 0.034448
1055.785 | 0.035263
1055.79 | 0.03611
1055.795 | 0.036976
1055.8 | 0.037851
1055.8051 | 0.038732
1055.8101 | 0.039612
1055.8149 | 0.04049
1055.8199 | 0.041353
1055.825 | 0.042216
1055.83 | 0.043083
1055.835 | 0.043967
1055.84 | 0.044878
1055.845 | 0.045819
1055.85 | 0.046817
1055.855 | 0.047878
1055.86 | 0.048985
1055.865 | 0.050155
1055.87 | 0.051364
1055.875 | 0.052608
1055.88 | 0.053869
1055.885 | 0.055121
1055.89 | 0.056373
1055.895 | 0.05763
1055.9 | 0.058902
1055.905 | 0.060214
1055.91 | 0.061577
1055.915 | 0.063019
1055.92 | 0.064548
1055.925 | 0.06618
1055.9301 | 0.06792
1055.9351 | 0.069756
1055.9399 | 0.071663
1055.9449 | 0.073654
1055.95 | 0.075716
1055.955 | 0.077828
1055.96 | 0.080012
1055.965 | 0.082222
1055.97 | 0.084477
1055.975 | 0.086791
1055.98 | 0.089204
1055.985 | 0.091678
1055.99 | 0.094296
1055.995 | 0.097088
1056 | 0.10006
1056.005 | 0.10321
1056.01 | 0.10654
1056.015 | 0.10999
1056.02 | 0.11353
1056.025 | 0.11715
1056.03 | 0.12082
1056.035 | 0.12449
1056.04 | 0.12823
1056.045 | 0.13207
1056.05 | 0.13596
1056.0551 | 0.13998
1056.0601 | 0.14415
1056.0649 | 0.14849
1056.0699 | 0.153
1056.075 | 0.15771
1056.08 | 0.16256
1056.085 | 0.16756
1056.09 | 0.17273
1056.095 | 0.17802
1056.1 | 0.18331
1056.105 | 0.18859
1056.11 | 0.19385
1056.115 | 0.19909
1056.12 | 0.20434
1056.125 | 0.20963
1056.13 | 0.21509
1056.135 | 0.22067
1056.14 | 0.22652
1056.145 | 0.23261
1056.15 | 0.23896
1056.155 | 0.24546
1056.16 | 0.25216
1056.165 | 0.25886
1056.17 | 0.26562
1056.175 | 0.27238
1056.1801 | 0.27914
1056.1851 | 0.28593
1056.1899 | 0.29279
1056.1949 | 0.2997
1056.2 | 0.30677
1056.205 | 0.31402
1056.21 | 0.32152
1056.215 | 0.32923
1056.22 | 0.3372
1056.225 | 0.34545
1056.23 | 0.35402
1056.235 | 0.36272
1056.24 | 0.37157
1056.245 | 0.38042
1056.25 | 0.38922
1056.255 | 0.39796
1056.26 | 0.40659
1056.265 | 0.41526
1056.27 | 0.42409
1056.275 | 0.43306
1056.28 | 0.44228
1056.285 | 0.45177
1056.29 | 0.46149
1056.295 | 0.47144
1056.3 | 0.48155
1056.3051 | 0.49176
1056.3101 | 0.50189
1056.3149 | 0.51203
1056.3199 | 0.52222
1056.325 | 0.53221
1056.33 | 0.54201
1056.335 | 0.55168
1056.34 | 0.56114
1056.345 | 0.57049
1056.35 | 0.57989
1056.355 | 0.58928
1056.36 | 0.59874
1056.365 | 0.60827
1056.37 | 0.61786
1056.375 | 0.62736
1056.38 | 0.6367
1056.385 | 0.64573
1056.39 | 0.65446
1056.395 | 0.66281
1056.4 | 0.67074
1056.405 | 0.67827
1056.41 | 0.68555
1056.415 | 0.69251
1056.42 | 0.69912
1056.425 | 0.70554
1056.4301 | 0.71182
1056.4351 | 0.71793
1056.4399 | 0.72388
1056.4449 | 0.72966
1056.45 | 0.73527
1056.455 | 0.74063
1056.46 | 0.74563
1056.465 | 0.75027
1056.47 | 0.75445
1056.475 | 0.75818
1056.48 | 0.76144
1056.485 | 0.76424
1056.49 | 0.76674
1056.495 | 0.76901
1056.5 | 0.77107
1056.505 | 0.77303
1056.51 | 0.77489
1056.515 | 0.77668
1056.52 | 0.77836
1056.525 | 0.77989
1056.53 | 0.78128
1056.535 | 0.78237
1056.54 | 0.78323
1056.545 | 0.78372
1056.55 | 0.78391
1056.5551 | 0.78374
1056.5601 | 0.78329
1056.5649 | 0.78261
1056.5699 | 0.78174
1056.575 | 0.78085
1056.58 | 0.77992
1056.585 | 0.77903
1056.59 | 0.77815
1056.595 | 0.77724
1056.6 | 0.77633
1056.605 | 0.77536
1056.61 | 0.77416
1056.615 | 0.77274
1056.62 | 0.771
1056.625 | 0.76901
1056.63 | 0.76682
1056.635 | 0.76433
1056.64 | 0.76168
1056.645 | 0.75893
1056.65 | 0.7562
1056.655 | 0.75348
1056.66 | 0.7509
1056.665 | 0.74841
1056.67 | 0.746
1056.675 | 0.74363
1056.6801 | 0.74116
1056.6851 | 0.73858
1056.6899 | 0.73578
1056.6949 | 0.73274
1056.7 | 0.72946
1056.705 | 0.72591
1056.71 | 0.72226
1056.715 | 0.71862
1056.72 | 0.71502
1056.725 | 0.71149
1056.73 | 0.7081
1056.735 | 0.70489
1056.74 | 0.70189
1056.745 | 0.69893
1056.75 | 0.69602
1056.755 | 0.69305
1056.76 | 0.6899
1056.765 | 0.68659
1056.77 | 0.68307
1056.775 | 0.67932
1056.78 | 0.67543
1056.785 | 0.67145
1056.79 | 0.66747
1056.795 | 0.66364
1056.8 | 0.65994
1056.8051 | 0.65646
1056.8101 | 0.65307
1056.8149 | 0.64978
1056.8199 | 0.64645
1056.825 | 0.64305
1056.83 | 0.63942
1056.835 | 0.63549
1056.84 | 0.63132
1056.845 | 0.62688
1056.85 | 0.62222
1056.855 | 0.61745
1056.86 | 0.61265
1056.865 | 0.60783
1056.87 | 0.60308
1056.875 | 0.59837
1056.88 | 0.59374
1056.885 | 0.58909
1056.89 | 0.58438
1056.895 | 0.57946
1056.9 | 0.57431
1056.905 | 0.56891
1056.91 | 0.56324
1056.915 | 0.55731
1056.92 | 0.55105
1056.925 | 0.54461
1056.9301 | 0.5382
1056.9351 | 0.53183
1056.9399 | 0.52554
1056.9449 | 0.51937
1056.95 | 0.51332
1056.955 | 0.50742
1056.96 | 0.50142
1056.965 | 0.49533
1056.97 | 0.48904
1056.975 | 0.48258
1056.98 | 0.47591
1056.985 | 0.46911
1056.99 | 0.46228
1056.995 | 0.4555
1057 | 0.4488
1057.005 | 0.44223
1057.01 | 0.43578
1057.015 | 0.42957
1057.02 | 0.42356
1057.025 | 0.41772
1057.03 | 0.41196
1057.035 | 0.40617
1057.04 | 0.40046
1057.045 | 0.39464
1057.05 | 0.38875
1057.0551 | 0.38271
1057.0601 | 0.3767
1057.0649 | 0.37069
1057.0699 | 0.3648
1057.075 | 0.3591
1057.08 | 0.35362
1057.085 | 0.34841
1057.09 | 0.34335
1057.095 | 0.3384
1057.1 | 0.33352
1057.105 | 0.32868
1057.11 | 0.32374
1057.115 | 0.31876
1057.12 | 0.31367
1057.125 | 0.30856
1057.13 | 0.30345
1057.135 | 0.29834
1057.14 | 0.29332
1057.145 | 0.28839
1057.15 | 0.28357
1057.155 | 0.27892
1057.16 | 0.27444
1057.165 | 0.27007
1057.17 | 0.26582
1057.175 | 0.26162
1057.1801 | 0.25737
1057.1851 | 0.25306
1057.1899 | 0.24868
1057.1949 | 0.24423
1057.2 | 0.23971
1057.205 | 0.23516
1057.21 | 0.23077
1057.215 | 0.22642
1057.22 | 0.22228
1057.225 | 0.21825
1057.23 | 0.21434
1057.235 | 0.21056
1057.24 | 0.20683
1057.245 | 0.20313
1057.25 | 0.19939
1057.255 | 0.19565
1057.26 | 0.19188
1057.265 | 0.18809
1057.27 | 0.18432
1057.275 | 0.18059
1057.28 | 0.17688
1057.285 | 0.17328
1057.29 | 0.16975
1057.295 | 0.1664
1057.3 | 0.16316
1057.3051 | 0.16007
1057.3101 | 0.15706
1057.3149 | 0.15409
1057.3199 | 0.1512
1057.325 | 0.14831
1057.33 | 0.14538
1057.335 | 0.14243
1057.34 | 0.13948
1057.345 | 0.13656
1057.35 | 0.1337
1057.355 | 0.13091
1057.36 | 0.12824
1057.365 | 0.12567
1057.37 | 0.12319
1057.375 | 0.12083
1057.38 | 0.11854
1057.385 | 0.11631
1057.39 | 0.1141
1057.395 | 0.1119
1057.4 | 0.1097
1057.405 | 0.1075
1057.41 | 0.10533
1057.415 | 0.10315
1057.42 | 0.10098
1057.425 | 0.098864
1057.4301 | 0.096794
1057.4351 | 0.094826
1057.4399 | 0.09294
1057.4449 | 0.091124
1057.45 | 0.089393
1057.455 | 0.087724
1057.46 | 0.086065
1057.465 | 0.08443
1057.47 | 0.08279
1057.475 | 0.081126
1057.48 | 0.079454
1057.485 | 0.077778
1057.49 | 0.076122
1057.495 | 0.074514
1057.5 | 0.072955
1057.505 | 0.071436
1057.51 | 0.069975
1057.515 | 0.068554
1057.52 | 0.067181
1057.525 | 0.065861
1057.53 | 0.064547
1057.535 | 0.06326
1057.54 | 0.061978
1057.545 | 0.06071
1057.55 | 0.059423
1057.5551 | 0.05815
1057.5601 | 0.056874
1057.5649 | 0.055617
1057.5699 | 0.054373
1057.575 | 0.053173
1057.58 | 0.052021
1057.585 | 0.05092
1057.59 | 0.04986
1057.595 | 0.048848
1057.6 | 0.047864
1057.605 | 0.046903
1057.61 | 0.045948
1057.615 | 0.044988
1057.62 | 0.044036
1057.625 | 0.04309
1057.63 | 0.042146
1057.635 | 0.041221
1057.64 | 0.040328
1057.645 | 0.039451
1057.65 | 0.038611
1057.655 | 0.0378
1057.66 | 0.037018
1057.665 | 0.036284
1057.67 | 0.035573
1057.675 | 0.03489
1057.6801 | 0.034223
1057.6851 | 0.03356
1057.6899 | 0.032905
1057.6949 | 0.032243
1057.7 | 0.031583
1057.705 | 0.030932
1057.71 | 0.030275
1057.715 | 0.029651
1057.72 | 0.029045
1057.725 | 0.02847
1057.73 | 0.027919
1057.735 | 0.027393
1057.74 | 0.026887
1057.745 | 0.026396
1057.75 | 0.025912
1057.755 | 0.025434
1057.76 | 0.024959
1057.765 | 0.024479
1057.77 | 0.024
1057.775 | 0.023528
1057.78 | 0.023059
1057.785 | 0.022593
1057.79 | 0.022137
1057.795 | 0.021694
1057.8 | 0.021267
1057.8051 | 0.020862
1057.8101 | 0.020476
1057.8149 | 0.020105
1057.8199 | 0.019742
1057.825 | 0.019394
1057.83 | 0.019044
1057.835 | 0.018692
1057.84 | 0.018338
1057.845 | 0.01798
1057.85 | 0.017623
1057.855 | 0.017269
1057.86 | 0.016925
1057.865 | 0.016593
1057.87 | 0.016277
1057.875 | 0.015972
1057.88 | 0.015683
1057.885 | 0.015406
1057.89 | 0.015139
1057.895 | 0.01488
1057.9 | 0.014623
1057.905 | 0.01437
1057.91 | 0.014116
1057.915 | 0.013864
1057.92 | 0.013613
1057.925 | 0.013362
1057.9301 | 0.013114
1057.9351 | 0.01287
1057.9399 | 0.012637
1057.9449 | 0.012412
1057.95 | 0.012201
1057.955 | 0.012002
1057.96 | 0.01181
1057.965 | 0.011627
1057.97 | 0.011446
1057.975 | 0.011267
1057.98 | 0.011088
1057.985 | 0.010907
1057.99 | 0.010724
1057.995 | 0.010541
1058 | 0.010359
1058.005 | 0.01018
1058.01 | 0.010004
1058.015 | 0.009835
1058.02 | 0.0096705
1058.025 | 0.0095142
1058.03 | 0.0093668
1058.035 | 0.0092248
1058.04 | 0.0090876
1058.045 | 0.0089516
1058.05 | 0.0088169
1058.0551 | 0.0086815
1058.0601 | 0.0085434
1058.0649 | 0.0084047
1058.0699 | 0.0082647
1058.075 | 0.0081259
1058.08 | 0.0079885
1058.085 | 0.0078545
1058.09 | 0.0077262
1058.095 | 0.0076051
1058.1 | 0.007492
1058.105 | 0.0073835
1058.11 | 0.0072799
1058.115 | 0.0071774
1058.12 | 0.0070771
1058.125 | 0.0069767
1058.13 | 0.0068752
1058.135 | 0.0067731
1058.14 | 0.0066707
1058.145 | 0.0065701
1058.15 | 0.0064702
1058.155 | 0.0063711
1058.16 | 0.0062749
1058.165 | 0.0061822
1058.17 | 0.006093
1058.175 | 0.0060086
1058.1801 | 0.0059286
1058.1851 | 0.0058529
1058.1899 | 0.0057802
1058.1949 | 0.0057088
1058.2 | 0.0056376
1058.205 | 0.005564
1058.21 | 0.0054893
1058.215 | 0.0054136
1058.22 | 0.0053377
1058.225 | 0.0052627
1058.23 | 0.0051881
1058.235 | 0.0051156
1058.24 | 0.0050464
1058.245 | 0.0049786
1058.25 | 0.0049147
1058.255 | 0.0048553
1058.26 | 0.0047973
1058.265 | 0.004741
1058.27 | 0.004685
1058.275 | 0.0046265
1058.28 | 0.0045661
1058.285 | 0.0045046
1058.29 | 0.0044401
1058.295 | 0.0043756
1058.3 | 0.0043117
1058.3051 | 0.0042479
1058.3101 | 0.0041859
1058.3149 | 0.0041261
1058.3199 | 0.0040683
1058.325 | 0.004013
1058.33 | 0.0039611
1058.335 | 0.0039115
1058.34 | 0.0038624
1058.345 | 0.0038128
1058.35 | 0.0037618
1058.355 | 0.0037078
1058.36 | 0.0036518
1058.365 | 0.0035955
1058.37 | 0.0035389
1058.375 | 0.0034844
1058.38 | 0.0034325
1058.385 | 0.0033822
1058.39 | 0.0033343
1058.395 | 0.0032888
1058.4 | 0.003246
1058.405 | 0.0032058
1058.41 | 0.003168
1058.415 | 0.0031314
1058.42 | 0.0030955
1058.425 | 0.0030598
1058.4301 | 0.0030231
1058.4351 | 0.002985
1058.4399 | 0.0029464
1058.4449 | 0.0029076
1058.45 | 0.0028693
1058.455 | 0.002834
1058.46 | 0.0028003
1058.465 | 0.0027681
1058.47 | 0.0027383
1058.475 | 0.0027112
1058.48 | 0.0026857
1058.485 | 0.0026616
1058.49 | 0.0026383
1058.495 | 0.0026135
1058.5 | 0.0025877

## Room Vs. Cold temp. data
Room Temp (298K) Versus 65K measurement
CWL shift from Room Temp to 65K is
0.275
Room Temperature measurement on 1" witness piece |  | 65K measurement on 1" Witness piece
CWL= 1055.745nm |  | CWL= 1055.47nm
BW = .77nm |  | BW= .74nm
Wavelength (nm) | %T | Wavelength (nm) | %T
1052 | 0.21395 | 1052 | -0.041753
1052.02 | 2.6612 | 1052.02 | 0.12951
1052.04 | 1.6564 | 1052.04 | 0.19078
1052.0601 | 2.0838 | 1052.0601 | -0.18412
1052.0801 | 2.0542 | 1052.0801 | -0.28959
1052.1001 | 2.6927 | 1052.1001 | -0.031511
1052.1201 | 1.8686 | 1052.1201 | 0.89661
1052.1401 | 3.1832 | 1052.1401 | 2.0801
1052.1602 | 2.5093 | 1052.1602 | 0.30722
1052.1802 | 2.2032 | 1052.1802 | 1.8889
1052.2002 | 2.937 | 1052.2002 | 0.92279
1052.2202 | 2.0497 | 1052.2202 | 0.22924
1052.2402 | 1.8815 | 1052.2402 | 1.1693
1052.2603 | 1.3004 | 1052.2603 | 0.56919
1052.2803 | 1.7436 | 1052.2803 | 1.4649
1052.3003 | 3.2668 | 1052.3003 | 1.1365
1052.3203 | 2.9343 | 1052.3203 | 1.4615
1052.3403 | 3.124 | 1052.3403 | 1.0897
1052.3604 | 1.832 | 1052.3604 | 1.8785
1052.3804 | 2.9698 | 1052.3804 | 1.2976
1052.4004 | 2.2139 | 1052.4004 | 1.2216
1052.4204 | 2.0532 | 1052.4204 | 0.94247
1052.4404 | 1.6675 | 1052.4404 | 0.86983
1052.4604 | 1.3167 | 1052.4604 | 1.3057
1052.4805 | 2.383 | 1052.4805 | 1.4141
1052.5005 | 1.9291 | 1052.5005 | 1.8833
1052.5205 | 1.9723 | 1052.5205 | 1.103
1052.5405 | 2.542 | 1052.5405 | 2.1024
1052.5605 | 2.6495 | 1052.5605 | 1.3244
1052.5806 | 2.5604 | 1052.5806 | 1.0872
1052.6006 | 2.5287 | 1052.6006 | 1.5011
1052.6206 | 1.1369 | 1052.6206 | 0.66364
1052.6406 | 2.0286 | 1052.6406 | 1.5954
1052.6606 | 1.2091 | 1052.6606 | 0.93219
1052.6807 | 3.0455 | 1052.6807 | 1.1905
1052.7007 | 2.13 | 1052.7007 | 1.8813
1052.7207 | 2.2614 | 1052.7207 | 1.2338
1052.7407 | 3.1159 | 1052.7407 | 2.0663
1052.7607 | 1.3618 | 1052.7607 | 1.8706
1052.7808 | 2.6297 | 1052.7808 | 2.0741
1052.8008 | 1.2543 | 1052.8008 | 1.8354
1052.8208 | 1.4801 | 1052.8208 | 0.25433
1052.8408 | 1.9907 | 1052.8408 | 1.7578
1052.8608 | 0.98951 | 1052.8608 | 0.81814
1052.8809 | 2.212 | 1052.8809 | 3.2489
1052.9009 | 1.7431 | 1052.9009 | 2.3339
1052.9209 | 2.2091 | 1052.9209 | 2.3688
1052.9409 | 2.1894 | 1052.9409 | 2.9595
1052.9609 | 1.2516 | 1052.9609 | 1.8939
1052.981 | 2.7799 | 1052.981 | 2.4216
1053.001 | 1.7847 | 1053.001 | 1.6331
1053.021 | 1.7249 | 1053.021 | 2.0041
1053.041 | 1.7937 | 1053.041 | 1.5699
1053.061 | 1.8373 | 1053.061 | 1.2539
1053.0811 | 3.7303 | 1053.0811 | 3.224
1053.1011 | 2.3916 | 1053.1011 | 1.8146
1053.1211 | 2.1387 | 1053.1211 | 2.5294
1053.1411 | 3.5446 | 1053.1411 | 2.0301
1053.1611 | 2.6623 | 1053.1611 | 2.968
1053.1812 | 3.013 | 1053.1812 | 1.9889
1053.2012 | 1.9594 | 1053.2012 | 3.1218
1053.2212 | 1.4244 | 1053.2212 | 1.6387
1053.2412 | 1.3305 | 1053.2412 | 2.1904
1053.2612 | 2.3522 | 1053.2612 | 2.3642
1053.2812 | 2.8543 | 1053.2812 | 3.0124
1053.3013 | 2.2502 | 1053.3013 | 3.4686
1053.3213 | 2.8845 | 1053.3213 | 3.2328
1053.3413 | 3.1084 | 1053.3413 | 3.5243
1053.3613 | 3.1171 | 1053.3613 | 3.6103
1053.3813 | 2.9336 | 1053.3813 | 3.0327
1053.4014 | 2.6932 | 1053.4014 | 2.7702
1053.4214 | 2.2688 | 1053.4214 | 1.9985
1053.4414 | 2.708 | 1053.4414 | 2.7477
1053.4614 | 2.5792 | 1053.4614 | 2.0307
1053.4814 | 3.5945 | 1053.4814 | 2.6812
1053.5015 | 3.2932 | 1053.5015 | 3.4545
1053.5215 | 2.7139 | 1053.5215 | 2.059
1053.5415 | 4.1042 | 1053.5415 | 3.3687
1053.5615 | 3.1221 | 1053.5615 | 2.3673
1053.5815 | 3.2293 | 1053.5815 | 3.1945
1053.6016 | 3.3325 | 1053.6016 | 2.4966
1053.6216 | 3.6107 | 1053.6216 | 1.8818
1053.6416 | 2.4375 | 1053.6416 | 2.958
1053.6616 | 2.9945 | 1053.6616 | 1.7073
1053.6816 | 3.8973 | 1053.6816 | 2.6629
1053.7017 | 3.0982 | 1053.7017 | 2.0292
1053.7217 | 3.0139 | 1053.7217 | 2.9005
1053.7417 | 3.4343 | 1053.7417 | 2.8814
1053.7617 | 3.0786 | 1053.7617 | 1.9841
1053.7817 | 3.6062 | 1053.7817 | 2.5631
1053.8018 | 2.6793 | 1053.8018 | 2.4164
1053.8218 | 2.0368 | 1053.8218 | 2.5321
1053.8418 | 2.3593 | 1053.8418 | 2.4946
1053.8618 | 2.8131 | 1053.8618 | 1.8806
1053.8818 | 3.2196 | 1053.8818 | 2.5528
1053.9019 | 3.3944 | 1053.9019 | 2.18
1053.9219 | 2.4088 | 1053.9219 | 2.8501
1053.9419 | 3.1965 | 1053.9419 | 2.218
1053.9619 | 2.111 | 1053.9619 | 2.3403
1053.9819 | 2.1321 | 1053.9819 | 3.5623
1054.002 | 1.83 | 1054.002 | 1.9232
1054.022 | 1.5068 | 1054.022 | 2.6149
1054.042 | 2.3141 | 1054.042 | 2.031
1054.062 | 1.6418 | 1054.062 | 3.4387
1054.082 | 2.5628 | 1054.082 | 2.9823
1054.1021 | 2.4869 | 1054.1021 | 3.572
1054.1221 | 2.0454 | 1054.1221 | 2.3206
1054.1421 | 3.2837 | 1054.1421 | 3.5288
1054.1621 | 2.2293 | 1054.1621 | 2.773
1054.1821 | 3.4388 | 1054.1821 | 3.7781
1054.2021 | 3.0086 | 1054.2021 | 3.3116
1054.2222 | 3.2909 | 1054.2222 | 2.3239
1054.2422 | 2.5419 | 1054.2422 | 3.8337
1054.2622 | 2.5775 | 1054.2622 | 2.3822
1054.2822 | 4.11 | 1054.2822 | 4.2725
1054.3022 | 3.7441 | 1054.3022 | 4.0152
1054.3223 | 3.2199 | 1054.3223 | 3.2632
1054.3423 | 4.8431 | 1054.3423 | 4.6759
1054.3623 | 3.5273 | 1054.3623 | 3.8035
1054.3823 | 4.1751 | 1054.3823 | 3.6339
1054.4023 | 2.6828 | 1054.4023 | 3.4184
1054.4224 | 3.5265 | 1054.4224 | 3.1399
1054.4424 | 2.6719 | 1054.4424 | 3.4881
1054.4624 | 2.7511 | 1054.4624 | 3.4703
1054.4824 | 3.9168 | 1054.4824 | 4.5211
1054.5024 | 3.6358 | 1054.5024 | 4.8367
1054.5225 | 3.8345 | 1054.5225 | 3.8327
1054.5425 | 4.1244 | 1054.5425 | 5.1976
1054.5625 | 3.7687 | 1054.5625 | 4.9915
1054.5825 | 4.5356 | 1054.5825 | 5.175
1054.6025 | 3.7565 | 1054.6025 | 5.3833
1054.6226 | 4.5673 | 1054.6226 | 4.9254
1054.6426 | 3.6404 | 1054.6426 | 5.8427
1054.6626 | 4.2868 | 1054.6626 | 5.6429
1054.6826 | 3.4016 | 1054.6826 | 7.2269
1054.7026 | 4.6352 | 1054.7026 | 7.0674
1054.7227 | 3.5421 | 1054.7227 | 7.698
1054.7427 | 4.4467 | 1054.7427 | 7.9618
1054.7627 | 4.316 | 1054.7627 | 8.2858
1054.7827 | 5.1065 | 1054.7827 | 10.8105
1054.8027 | 5.1702 | 1054.8027 | 10.5705
1054.8228 | 4.5348 | 1054.8228 | 11.1235
1054.8428 | 5.3434 | 1054.8428 | 12.7885
1054.8628 | 4.7315 | 1054.8628 | 13.0338
1054.8828 | 6.3307 | 1054.8828 | 15.4615
1054.9028 | 6.6303 | 1054.9028 | 15.9801
1054.9229 | 6.1768 | 1054.9229 | 17.805
1054.9429 | 8.029 | 1054.9429 | 20.4381
1054.9629 | 6.6243 | 1054.9629 | 21.2154
1054.9829 | 8.1991 | 1054.9829 | 24.858
1055.0029 | 8.3444 | 1055.0029 | 27.8083
1055.0229 | 9.627 | 1055.0229 | 29.6397
1055.043 | 9.6153 | 1055.043 | 31.8103
1055.063 | 10.3964 | 1055.063 | 34.6071
1055.083 | 11.9321 | 1055.083 | 39.1076
1055.103 | 12.5564 | 1055.103 | 43.1571
1055.123 | 13.6519 | 1055.123 | 47.0649
1055.1431 | 15.5187 | 1055.1431 | 51.4142
1055.1631 | 16.0212 | 1055.1631 | 54.5378
1055.1831 | 18.6591 | 1055.1831 | 61.432
1055.2031 | 20.0743 | 1055.2031 | 66.6299
1055.2231 | 21.8937 | 1055.2231 | 69.5266
1055.2432 | 23.8157 | 1055.2432 | 73.5067
1055.2632 | 26.9028 | 1055.2632 | 75.9875
1055.2832 | 30.0103 | 1055.2832 | 80.2969
1055.3032 | 33.0144 | 1055.3032 | 83.0439
1055.3232 | 35.8567 | 1055.3232 | 83.821
1055.3433 | 39.7352 | 1055.3433 | 86.3173
1055.3633 | 44.0987 | 1055.3633 | 89.1623
1055.3833 | 48.6509 | 1055.3833 | 89.4224
1055.4033 | 53.5484 | 1055.4033 | 89.943
1055.4233 | 56.0408 | 1055.4233 | 90.7004
1055.4434 | 60.5406 | 1055.4434 | 90.6838
1055.4634 | 63.908 | 1055.4634 | 88.9751
1055.4834 | 69.1335 | 1055.4834 | 88.6379
1055.5034 | 72.5744 | 1055.5034 | 86.7996
1055.5234 | 76.8616 | 1055.5234 | 86.8746
1055.5435 | 79.8625 | 1055.5435 | 84.3894
1055.5635 | 83.5563 | 1055.5635 | 84.976
1055.5835 | 86.4711 | 1055.5835 | 82.3777
1055.6035 | 88.2769 | 1055.6035 | 80.4131
1055.6235 | 88.8252 | 1055.6235 | 79.0244
1055.6436 | 87.923 | 1055.6436 | 75.2531
1055.6636 | 88.9725 | 1055.6636 | 74.0048
1055.6836 | 89.0471 | 1055.6836 | 70.5954
1055.7036 | 88.7531 | 1055.7036 | 67.8312
1055.7236 | 88.5033 | 1055.7236 | 65.4179
1055.7437 | 88.4328 | 1055.7437 | 62.6998
1055.7637 | 87.9466 | 1055.7637 | 61.3615
1055.7837 | 86.5732 | 1055.7837 | 56.4693
1055.8037 | 85.9697 | 1055.8037 | 52.5275
1055.8237 | 84.14 | 1055.8237 | 48.9354
1055.8437 | 82.7626 | 1055.8437 | 45.9394
1055.8638 | 81.0096 | 1055.8638 | 43.2455
1055.8838 | 79.7233 | 1055.8838 | 39.0936
1055.9038 | 77.8494 | 1055.9038 | 35.8832
1055.9238 | 76.364 | 1055.9238 | 32.86
1055.9438 | 74.831 | 1055.9438 | 30.2086
1055.9639 | 72.9062 | 1055.9639 | 28.7176
1055.9839 | 69.7166 | 1055.9839 | 25.4518
1056.0039 | 64.8302 | 1056.0039 | 23.0297
1056.0239 | 62.3406 | 1056.0239 | 19.8579
1056.0439 | 59.4463 | 1056.0439 | 19.9763
1056.064 | 57.2042 | 1056.064 | 16.854
1056.084 | 53.8076 | 1056.084 | 16.5719
1056.104 | 50.2547 | 1056.104 | 13.9646
1056.124 | 45.7605 | 1056.124 | 13.6726
1056.144 | 42.8154 | 1056.144 | 11.9339
1056.1641 | 40.1347 | 1056.1641 | 10.6286
1056.1841 | 35.9928 | 1056.1841 | 10.9315
1056.2041 | 32.3818 | 1056.2041 | 8.6423
1056.2241 | 29.3945 | 1056.2241 | 8.0248
1056.2441 | 27.4149 | 1056.2441 | 7.4025
1056.2642 | 25.2056 | 1056.2642 | 6.962
1056.2842 | 22.6217 | 1056.2842 | 7.6757
1056.3042 | 20.2203 | 1056.3042 | 6.4557
1056.3242 | 18.4217 | 1056.3242 | 6.2374
1056.3442 | 17.9423 | 1056.3442 | 5.3344
1056.3643 | 16.4925 | 1056.3643 | 5.6221
1056.3843 | 15.1068 | 1056.3843 | 4.8152
1056.4043 | 13.7993 | 1056.4043 | 4.2593
1056.4243 | 12.0604 | 1056.4243 | 3.5676
1056.4443 | 10.9789 | 1056.4443 | 3.8694
1056.4644 | 10.8854 | 1056.4644 | 2.9568
1056.4844 | 9.9286 | 1056.4844 | 4.7835
1056.5044 | 9.1806 | 1056.5044 | 3.7752
1056.5244 | 9.1381 | 1056.5244 | 4.6014
1056.5444 | 9.5474 | 1056.5444 | 3.2763
1056.5645 | 7.6552 | 1056.5645 | 3.2539
1056.5845 | 7.059 | 1056.5845 | 3.9017
1056.6045 | 7.0671 | 1056.6045 | 3.1397
1056.6245 | 5.7749 | 1056.6245 | 2.3257
1056.6445 | 5.7428 | 1056.6445 | 2.4984
1056.6646 | 4.6378 | 1056.6646 | 1.7179
1056.6846 | 5.48 | 1056.6846 | 2.9332
1056.7046 | 5.1725 | 1056.7046 | 2.4809
1056.7246 | 4.4479 | 1056.7246 | 3.3687
1056.7446 | 5.5823 | 1056.7446 | 2.9923
1056.7646 | 5.0169 | 1056.7646 | 4.1284
1056.7847 | 4.7344 | 1056.7847 | 3.6873
1056.8047 | 4.7819 | 1056.8047 | 2.4886
1056.8247 | 3.7306 | 1056.8247 | 2.5045
1056.8447 | 3.6663 | 1056.8447 | 2.3038
1056.8647 | 3.7727 | 1056.8647 | 2.6807
1056.8848 | 4.1886 | 1056.8848 | 2.552
1056.9048 | 3.8617 | 1056.9048 | 2.507
1056.9248 | 3.0632 | 1056.9248 | 2.4212
1056.9448 | 3.6673 | 1056.9448 | 2.7291
1056.9648 | 2.3791 | 1056.9648 | 2.4916
1056.9849 | 3.263 | 1056.9849 | 2.3481
1057.0049 | 3.4154 | 1057.0049 | 1.6881
1057.0249 | 2.683 | 1057.0249 | 1.7082
1057.0449 | 2.9906 | 1057.0449 | 1.8634
1057.0649 | 2.4769 | 1057.0649 | 1.9792
1057.085 | 4.1222 | 1057.085 | 2.5676
1057.105 | 3.2584 | 1057.105 | 2.5981
1057.125 | 3.3424 | 1057.125 | 2.7312
1057.145 | 3.9568 | 1057.145 | 3.0077
1057.165 | 3.5327 | 1057.165 | 2.0075
1057.1851 | 4.0403 | 1057.1851 | 3.339
1057.2051 | 3.498 | 1057.2051 | 2.125
1057.2251 | 2.9452 | 1057.2251 | 2.4488
1057.2451 | 2.555 | 1057.2451 | 2.3694
1057.2651 | 1.5014 | 1057.2651 | 1.7802
1057.2852 | 3.3147 | 1057.2852 | 2.3475
1057.3052 | 3.2029 | 1057.3052 | 2.0109
1057.3252 | 2.2732 | 1057.3252 | 2.8859
1057.3452 | 4.0444 | 1057.3452 | 3.1653
1057.3652 | 3.4081 | 1057.3652 | 2.5177
1057.3853 | 3.9753 | 1057.3853 | 3.114
1057.4053 | 3.7778 | 1057.4053 | 1.9177
1057.4253 | 3.0935 | 1057.4253 | 2.2358
1057.4453 | 2.2867 | 1057.4453 | 2.0053
1057.4653 | 2.4302 | 1057.4653 | 2.4023
1057.4854 | 3.3155 | 1057.4854 | 2.458
1057.5054 | 2.6253 | 1057.5054 | 3.2272
1057.5254 | 2.6378 | 1057.5254 | 2.3411
1057.5454 | 4.0114 | 1057.5454 | 3.4989
1057.5654 | 2.6241 | 1057.5654 | 2.0718
1057.5854 | 2.8833 | 1057.5854 | 2.3678
1057.6055 | 2.7061 | 1057.6055 | 2.2616
1057.6255 | 2.7219 | 1057.6255 | 1.4927
1057.6455 | 2.2962 | 1057.6455 | 2.7745
1057.6655 | 1.7398 | 1057.6655 | 1.6265
1057.6855 | 2.9578 | 1057.6855 | 2.886
1057.7056 | 3.7401 | 1057.7056 | 2.2194
1057.7256 | 2.6393 | 1057.7256 | 2.5868
1057.7456 | 3.5917 | 1057.7456 | 2.4682
1057.7656 | 1.7499 | 1057.7656 | 1.5382
1057.7856 | 3.1437 | 1057.7856 | 2.602
1057.8057 | 1.7884 | 1057.8057 | 1.635
1057.8257 | 2.2242 | 1057.8257 | 1.77
1057.8457 | 1.9303 | 1057.8457 | 1.252
1057.8657 | 1.8795 | 1057.8657 | 1.72
1057.8857 | 2.2822 | 1057.8857 | 1.2747
1057.9058 | 3.1131 | 1057.9058 | 0.91548
1057.9258 | 2.4827 | 1057.9258 | 1.9385
1057.9458 | 3.1422 | 1057.9458 | 2.2648
1057.9658 | 2.4542 | 1057.9658 | 1.8804
1057.9858 | 2.72 | 1057.9858 | 2.7908
1058.0059 | 2.6345 | 1058.0059 | 0.99919
1058.0259 | 2.2756 | 1058.0259 | 1.3398
1058.0459 | 2.5628 | 1058.0459 | 1.8583
1058.0659 | 1.8754 | 1058.0659 | 1.17
1058.0859 | 3.0597 | 1058.0859 | 2.2475
1058.106 | 3.3554 | 1058.106 | 1.6252
1058.126 | 2.2379 | 1058.126 | 1.5714
1058.146 | 4.0328 | 1058.146 | 2.3781
1058.166 | 2.3797 | 1058.166 | 1.7505
1058.186 | 3.3165 | 1058.186 | 2.304
1058.2061 | 2.6038 | 1058.2061 | 1.716
1058.2261 | 2.2938 | 1058.2261 | 2.2739
1058.2461 | 2.1202 | 1058.2461 | 1.8458
1058.2661 | 1.9415 | 1058.2661 | 2.4642
1058.2861 | 2.4115 | 1058.2861 | 3.347
1058.3062 | 2.9714 | 1058.3062 | 2.3807
1058.3262 | 2.3397 | 1058.3262 | 2.8327
1058.3462 | 3.64 | 1058.3462 | 2.7574
1058.3662 | 1.9814 | 1058.3662 | 3.2431
1058.3862 | 2.8919 | 1058.3862 | 3.011
1058.4062 | 2.3118 | 1058.4062 | 2.7319
1058.4263 | 2.0702 | 1058.4263 | 1.5493
1058.4463 | 1.9722 | 1058.4463 | 2.1101
1058.4663 | 1.7256 | 1058.4663 | 2.0229
1058.4863 | 3.2786 | 1058.4863 | 2.1338
1058.5063 | 2.2153 | 1058.5063 | 2.6552
1058.5264 | 2.657 | 1058.5264 | 1.671
1058.5464 | 2.6234 | 1058.5464 | 2.6147
1058.5664 | 2.6972 | 1058.5664 | 1.9627
1058.5864 | 3.0339 | 1058.5864 | 2.8962
1058.6064 | 1.7322 | 1058.6064 | 1.7109
1058.6265 | 2.2622 | 1058.6265 | 2.363
1058.6465 | 2.1936 | 1058.6465 | 1.4295
1058.6665 | 2.5939 | 1058.6665 | 2.7447
1058.6865 | 2.2973 | 1058.6865 | 2.6618
1058.7065 | 2.1581 | 1058.7065 | 2.0655
1058.7266 | 1.8671 | 1058.7266 | 2.4258
1058.7466 | 2.6701 | 1058.7466 | 3.4238
1058.7666 | 2.2379 | 1058.7666 | 1.6052
1058.7866 | 2.853 | 1058.7866 | 2.186
1058.8066 | 2.0015 | 1058.8066 | 2.1516
1058.8267 | 2.7111 | 1058.8267 | 2.4164
1058.8467 | 1.909 | 1058.8467 | 1.4873
1058.8667 | 1.842 | 1058.8667 | 2.1768
1058.8867 | 2.5414 | 1058.8867 | 1.4514
1058.9067 | 2.0727 | 1058.9067 | 2.1627
1058.9268 | 2.3591 | 1058.9268 | 1.565
1058.9468 | 2.5615 | 1058.9468 | 2.6415
1058.9668 | 2.6335 | 1058.9668 | 2.0352
1058.9868 | 2.5327 | 1058.9868 | 2.7782
1059.0068 | 1.9282 | 1059.0068 | 1.6794
1059.0269 | 1.763 | 1059.0269 | 1.3729
1059.0469 | 0.73941 | 1059.0469 | 1.552
1059.0669 | 0.80034 | 1059.0669 | 1.7924
1059.0869 | 2.7445 | 1059.0869 | 2.1246
1059.1069 | 1.5319 | 1059.1069 | 1.9635
1059.127 | 2.4806 | 1059.127 | 2.3074
1059.147 | 2.3088 | 1059.147 | 1.6337
1059.167 | 1.8814 | 1059.167 | 2.6765
1059.187 | 2.156 | 1059.187 | 2.1362
1059.207 | 1.4807 | 1059.207 | 1.9296
1059.2271 | 1.2092 | 1059.2271 | 1.5142
1059.2471 | 0.78648 | 1059.2471 | 1.8219
1059.2671 | 1.2422 | 1059.2671 | 0.45723
1059.2871 | 1.4286 | 1059.2871 | 2.2352
1059.3071 | 1.7168 | 1059.3071 | 2.1787
1059.3271 | 0.99597 | 1059.3271 | 1.9568
1059.3472 | 2.7359 | 1059.3472 | 2.4137
1059.3672 | 1.2158 | 1059.3672 | 2.2983
1059.3872 | 2.1813 | 1059.3872 | 2.3644
1059.4072 | 1.6422 | 1059.4072 | 1.4167
1059.4272 | 1.3555 | 1059.4272 | 1.9566
1059.4473 | 1.6828 | 1059.4473 | 2.2978
1059.4673 | 1.6603 | 1059.4673 | 1.815
1059.4873 | 2.6276 | 1059.4873 | 2.8725
1059.5073 | 1.4348 | 1059.5073 | 2.527
1059.5273 | 2.4492 | 1059.5273 | 2.9164
1059.5474 | 3.049 | 1059.5474 | 2.2566
1059.5674 | 2.6105 | 1059.5674 | 2.5321
1059.5874 | 3.2091 | 1059.5874 | 2.8496
1059.6074 | 2.6202 | 1059.6074 | 2.3565
1059.6274 | 2.7324 | 1059.6274 | 2.9009
1059.6475 | 2.7107 | 1059.6475 | 2.1416
1059.6675 | 2.4213 | 1059.6675 | 2.2587
1059.6875 | 3.4707 | 1059.6875 | 2.0213
1059.7075 | 2.985 | 1059.7075 | 2.5281
1059.7275 | 2.9097 | 1059.7275 | 1.9169
1059.7476 | 3.6052 | 1059.7476 | 2.0936
1059.7676 | 2.5344 | 1059.7676 | 2.6321
1059.7876 | 3.4868 | 1059.7876 | 2.5196
1059.8076 | 2.802 | 1059.8076 | 1.9047
1059.8276 | 2.8046 | 1059.8276 | 0.84112
1059.8477 | 2.403 | 1059.8477 | 2.4824
1059.8677 | 2.2282 | 1059.8677 | 1.8023
1059.8877 | 2.9586 | 1059.8877 | 3.0947
1059.9077 | 2.4639 | 1059.9077 | 1.5334
1059.9277 | 2.7795 | 1059.9277 | 2.1361
1059.9478 | 3.0173 | 1059.9478 | 1.7053
1059.9678 | 2.4684 | 1059.9678 | 1.7676
1059.9878 | 3.134 | 1059.9878 | 1.9169
1060.0078 | 3.1752 | 1060.0078 | 1.1971

## OOB blocking data
Blocking data 1056.3/.85nm
Wavelength (nm) | Optical Density
1250 | 0.26386
1249 | 0.26841
1248 | 0.27634
1247 | 0.2905
1246 | 0.31258
1245 | 0.34416
1244 | 0.38682
1243 | 0.43861
1242 | 0.49865
1241 | 0.56899
1240 | 0.64167
1239 | 0.71336
1238 | 0.78751
1237 | 0.85771
1236 | 0.92443
1235 | 0.99227
1234 | 1.0543
1233 | 1.1082
1232 | 1.1592
1231 | 1.2018
1230 | 1.2341
1229 | 1.2514
1228 | 1.2342
1227 | 1.1952
1226 | 1.1481
1225 | 1.0908
1224 | 1.0268
1223 | 0.95377
1222 | 0.86841
1221 | 0.77633
1220 | 0.67916
1219 | 0.57673
1218 | 0.49007
1217 | 0.47541
1216 | 0.57178
1215 | 0.72278
1214 | 0.86506
1213 | 0.99282
1212 | 1.0989
1211 | 1.1898
1210 | 1.2765
1209 | 1.3406
1208 | 1.4244
1207 | 1.5232
1206 | 1.6998
1205 | 1.9744
1204 | 2.3396
1203 | 2.7
1202 | 2.9668
1201 | 3.1709
1200 | 3.3396
1199 | 3.4895
1198 | 3.6157
1197 | 3.7326
1196 | 3.8395
1195 | 3.9281
1194 | 4.0204
1193 | 4.0969
1192 | 4.162
1191 | 4.2387
1190 | 4.2986
1189 | 4.3457
1188 | 4.3869
1187 | 4.437
1186 | 4.4662
1185 | 4.4961
1184 | 4.5233
1183 | 4.5335
1182 | 4.5714
1181 | 4.5799
1180 | 4.5809
1179 | 4.5975
1178 | 4.6084
1177 | 4.622
1176 | 4.632
1175 | 4.6402
1174 | 4.6323
1173 | 4.6375
1172 | 4.6622
1171 | 4.6584
1170 | 4.6537
1169 | 4.6693
1168 | 4.6656
1167 | 4.6516
1166 | 4.657
1165 | 4.6771
1164 | 4.6755
1163 | 4.6745
1162 | 4.681
1161 | 4.6902
1160 | 4.6824
1159 | 4.6836
1158 | 4.704
1157 | 4.6912
1156 | 4.6841
1155 | 4.6917
1154 | 4.6926
1153 | 4.6957
1152 | 4.7009
1151 | 4.7032
1150 | 4.6972
1149 | 4.7008
1148 | 4.6898
1147 | 4.6963
1146 | 4.7105
1145 | 4.6906
1144 | 4.723
1143 | 4.7136
1142 | 4.7191
1141 | 4.722
1140 | 4.718
1139 | 4.7302
1138 | 4.7221
1137 | 4.735
1136 | 4.7196
1135 | 4.7192
1134 | 4.7168
1133 | 4.7342
1132 | 4.7428
1131 | 4.7272
1130 | 4.7348
1129 | 4.7334
1128 | 4.7352
1127 | 4.7278
1126 | 4.7377
1125 | 4.7382
1124 | 4.7462
1123 | 4.7364
1122 | 4.7439
1121 | 4.7406
1120 | 4.7306
1119 | 4.7463
1118 | 4.7483
1117 | 4.7598
1116 | 4.7392
1115 | 4.7719
1114 | 4.7616
1113 | 4.7454
1112 | 4.7521
1111 | 4.7553
1110 | 4.7694
1109 | 4.7754
1108 | 4.7411
1107 | 4.7727
1106 | 4.7661
1105 | 4.7631
1104 | 4.766
1103 | 4.7817
1102 | 4.7713
1101 | 4.7723
1100 | 4.792
1099 | 4.7879
1098 | 4.7947
1097 | 4.77
1096 | 4.7912
1095 | 4.7998
1094 | 4.7782
1093 | 4.8023
1092 | 4.8112
1091 | 4.8113
1090 | 4.7986
1089 | 4.8067
1088 | 4.8012
1087 | 4.8018
1086 | 4.8025
1085 | 4.8019
1084 | 4.8009
1083 | 4.8151
1082 | 4.7809
1081 | 4.7682
1080 | 4.7878
1079 | 4.7513
1078 | 4.7524
1077 | 4.7329
1076 | 4.7158
1075 | 4.698
1074 | 4.6702
1073 | 4.6357
1072 | 4.5845
1071 | 4.4404
1070 | 3.6611
1069 | 2.7893
1068 | 2.3917
1067 | 2.1687
1066 | 2.0215
1065 | 1.9127
1064 | 1.8211
1063 | 1.7465
1062 | 1.6856
1061 | 1.6301
1060 | 1.5827
1059 | 1.5408
1058 | 1.5001
1057 | 1.465
1056 | 1.4489
1055 | 1.4674
1054 | 1.4989
1053 | 1.5345
1052 | 1.5752
1051 | 1.6225
1050 | 1.6732
1049 | 1.7302
1048 | 1.7966
1047 | 1.874
1046 | 1.9664
1045 | 2.0936
1044 | 2.2701
1043 | 2.5483
1042 | 3.175
1041 | 4.0872
1040 | 4.568
1039 | 4.6707
1038 | 4.7334
1037 | 4.7584
1036 | 4.8057
1035 | 4.8453
1034 | 4.8574
1033 | 4.887
1032 | 4.8793
1031 | 4.9153
1030 | 4.9326
1029 | 4.954
1028 | 4.9924
1027 | 4.9719
1026 | 5.0091
1025 | 5.008
1024 | 5.012
1023 | 5.0548
1022 | 5.068
1021 | 5.0443
1020 | 5.0328
1019 | 5.0811
1018 | 5.0717
1017 | 5.0806
1016 | 5.1281
1015 | 5.0892
1014 | 5.0978
1013 | 5.1195
1012 | 5.0933
1011 | 5.1157
1010 | 5.1001
1009 | 5.0959
1008 | 5.1334
1007 | 5.1484
1006 | 5.1133
1005 | 5.106
1004 | 5.1431
1003 | 5.1663
1002 | 5.122
1001 | 5.1126
1000 | 5.1912
999 | 5.2069
998 | 5.1807
997 | 5.171
996 | 5.1843
995 | 5.1325
994 | 5.1973
993 | 5.1867
992 | 5.1541
991 | 5.2144
990 | 5.2192
989 | 5.1979
988 | 5.2335
987 | 5.1922
986 | 5.2063
985 | 5.2088
984 | 5.2321
983 | 5.2511
982 | 5.2193
981 | 5.1941
980 | 5.2546
979 | 5.2076
978 | 5.224
977 | 5.2634
976 | 5.2376
975 | 5.2426
974 | 5.2652
973 | 5.2918
972 | 5.234
971 | 5.2893
970 | 5.2691
969 | 5.2372
968 | 5.2154
967 | 5.165
966 | 5.1914
965 | 5.173
964 | 5.1243
963 | 5.1391
962 | 5.1052
961 | 5.0644
960 | 5.019
959 | 4.9916
958 | 4.9134
957 | 4.8174
956 | 4.7621
955 | 4.6009
954 | 4.3896
953 | 3.9026
952 | 3.2121
951 | 2.8562
950 | 2.6245
949 | 2.4542
948 | 2.3234
947 | 2.2091
946 | 2.1157
945 | 2.0378
944 | 1.9642
943 | 1.8997
942 | 1.8426
941 | 1.7885
940 | 1.738
939 | 1.6901
938 | 1.641
937 | 1.5874
936 | 1.532
935 | 1.472
934 | 1.4079
933 | 1.3431
932 | 1.2825
931 | 1.2295
930 | 1.186
929 | 1.1471
928 | 1.1068
927 | 1.0664
926 | 1.0253
925 | 0.97969
924 | 0.93155
923 | 0.88377
922 | 0.83329
921 | 0.78079
920 | 0.72575
919 | 0.65663
918 | 0.57851
917 | 0.50212
916 | 0.4297
915 | 0.3645
914 | 0.31006
913 | 0.26676
912 | 0.2295
911 | 0.19875
910 | 0.1731
909 | 0.14967
908 | 0.12906
907 | 0.11251
906 | 0.10437
905 | 0.10861
904 | 0.12561
903 | 0.15284
902 | 0.18467
901 | 0.216
900 | 0.2437
899 | 0.26402
898 | 0.27481
897 | 0.27613
896 | 0.2686
895 | 0.25218
894 | 0.22968
893 | 0.20038
892 | 0.16986
891 | 0.14096
890 | 0.11496
889 | 0.095384
888 | 0.083512
887 | 0.078325
886 | 0.080004
885 | 0.085651
884 | 0.092746
883 | 0.098642
882 | 0.10251
881 | 0.10322
880 | 0.10153
879 | 0.097227
878 | 0.090779
877 | 0.083621
876 | 0.077044
875 | 0.072658
874 | 0.071204
873 | 0.073575
872 | 0.079372
871 | 0.088707
870 | 0.09912
869 | 0.10955
868 | 0.11971
867 | 0.12746
866 | 0.13284
865 | 0.13621
864 | 0.13748
863 | 0.13697
862 | 0.13528
861 | 0.13275
860 | 0.13008
859 | 0.12788
858 | 0.12678
857 | 0.12767
856 | 0.13061
855 | 0.13591
854 | 0.14212
853 | 0.14873
852 | 0.15446
851 | 0.15878
850 | 0.16188